Утверждаю:

Главный врач

ГКП  «Городская клиническая больница №4»

на праве хозяйственного ведения

____________ Сейдуманов М.Т.

Приказ №  01-05-92  от «25 »  апреля  2018 года

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупкам “Изделий медицинского назначения” на 2018 год.

Организатор тендера: Государственное коммунальное предприятие «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения города Алматы.

Место нахождения:  г. Алматы ул. Папанина, 220. РНН 600600021341, ИИК KZ85826А1KZTD2027159, БИК ALMNKZKA, БИН 990240002989, АО «АТФБанк», г. Алматы, КБЕ 16.

Представитель организатора тендера: руководитель отдела государственных закупок ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения г.Алматы, Жумаканов Асхат Багдатович. Контактный телефон: 300-36-11, адрес электронной почты zakupgkb4@inbox.ru

Тендерная комиссия:

1.Общие положения

1. Тендер  проводится с целью выбора поставщиков по лотам согласно приложению №1.

2. Сумма, выделенная на закуп “Изделий медицинского назначения” на 2018 год составляет 169 145 504,00 тенге 00 тиын.

3. Настоящая тендерная  документация включает в себя:

1) описание закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов и изделий медицинского назначения, медицинской техники, их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации и количество (объем), суммы, выделенные для закупа; место, требуемые сроки и условия поставки;

2) состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3, 4 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729;

3) место требуемые сроки и условия поставки;

4) условия платежа и проект договора о закупе;

4) способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

5) требования к оформлению тендерной заявки;

6) порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

7) указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

8) место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия;

9) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации,

10) место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

12) условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

13) условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

2.Разъяснение организатором тендера  положений

Тендерной  документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

4. Потенциальный поставщик вправе в письменном виде запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

5. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

6. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

3.Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

7. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

8. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

9. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней со дня вскрытия тендерной заявки.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

10. Основная часть тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);
      4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;
      5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
      11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
     12) сопутствующие услуги;
     13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
    14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 ППРК1729;

16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным главой 4 ППРК1729;

17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями (при закупе фармацевтических услуг);

20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг);

21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию

12.Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям ППРК1729 и тендерной документации.

3) Необходимо приложить документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, рекомендация) (один из перечисленных документов) либо его копия, заверенная печатью производителя или потенциального поставщика.

13. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.

14. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

15. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

16. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

17. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

18. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

19. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

20. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

21. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

22. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова “Изделий медицинского назначения”   -2018" и "Не вскрывать до 12:00ч. 16 мая 2018 года» .

4.Порядок представления заявки на участие в конкурсе

23. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 050054, г,Алматы, улица Папанина, 220, отдел государственных закупок, в срок до 16 мая  2018 г. 11 час 00 мин  включительно.

24. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

25. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются уполномоченным представителем организатора тендера соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.

26. Не подлежат регистрации и возвращаются конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

5.Вскрытие конвертов с тендерными заявками

27. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  в 12 часов 00 минут 16 мая 2018 года  по адресу: г. Алматы, ул. Папанина 220, малый конференц зал.

Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками предварительно зарегистрировавшись в журнале регистрации при предоставлении документа удостоверяющего личность и доверенности на право присутствия при вскрытии тендерных заявок от компании участника.

28. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

6.Оценка и сопоставление тендерных заявок

29. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

30. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил ППРК1729;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ППРК1729;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил ППРК1729;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил ППРК1729;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил ППРК1729;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил ППРК1729;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил ППРК1729;

19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил ППРК1729;

20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил ППРК1729;

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами ППРК1729;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

31. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил ППРК1729.

32. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

33. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

34. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

7.Подведение итогов тендера

35. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание товаров или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

36. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

37. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

8.Заключение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг

38. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

39. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

40. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

41. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

42. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

43. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

44. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

9. Гарантийное обеспечение исполнения договора

45. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

46. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

47. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

48. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

49. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

10.Поддержка отечественных товаропроизводителей

50. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

51. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

52. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

53. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

54. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

11.Поддержка предпринимательской инициативы

55. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

56. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

57. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

58. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

59. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

Приложение 1

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров: “Изделий медицинского назначения” на 2018 год.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Бумага для УЗИ 110*20 | шт | 40 | 7 955,00 | 318200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 2 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Бумага для ЭКГ 112х25х12 | рул | 168 | 545,00 | 91560 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 3 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Вата нестерильная 100 гр. | уп | 3400 | 263,00 | 894200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 4 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Гель для УЗИ 250гр | фл. | 500 | 431,00 | 215500 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 5 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Гипс медицинский 20кг | уп | 400 | 4 400,00 | 1760000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 6 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%.Объем мертвого пространства 82 мл. | шт | 680 | 842,00 | 572560 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 7 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 4600 | 220,00 | 1012000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 8 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 20G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 4000 | 220,00 | 880000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 9 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 22G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 1000 | 220,00 | 220000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 10 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | шт | 2000 | 220,00 | 440000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 11 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. | шт | 2600 | 342,00 | 889200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 12 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 24х30 №1 | шт | 8 | 270 160,00 | 2161280 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 13 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 35х43 №1 | шт | 8 | 380 000,00 | 3040000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 14 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контур дыхательный вентиляцонный, взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха конфигурируемые, длиной 160 см, Y коннектор с портами, 22М/15F угловой коннектор с луер портом, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха. | шт | 3200 | 2 615,00 | 8368000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 15 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контур дыхательный вентиляцонный взрослый, Ǿ22мм, четыре линии длиной по 80 см, гофрированный растяжимый, Y коннектор с портами, 22М/22F угловой коннектор с луер портом, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, два влагосборника с дополнительным шлангом 80 см. | шт | 640 | 5 439,00 | 3480960 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 16 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Марля медицинский отбеленная | м | 150000 | 73,00 | 10950000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 17 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации 2) Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом взрослая | шт | 2000 | 1 393,00 | 2786000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 18 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких 2)Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №4, взрослая, одноразового использования. | шт | 1600 | 1 393,00 | 2228800 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 19 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации 2)Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №5, взрослая,одноразового использования. | шт | 1600 | 1 393,00 | 2228800 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 20 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Маска для кислородной терапии для взрослых. Комплектация: (с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем) | шт | 2000 | 647,00 | 1294000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 21 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Набор для эпидуральной анестезии Размер эпидурального катетера 21G*100мм 10ML Игла Tuohy 18G/80mm | шт | 320 | 6 532,00 | 2090240 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 22 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Проявитель для автоматической обработки пленки | кан | 10 | 18 748,00 | 187480 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 23 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Рентген пленка 18х24 № 100 | уп | 8 | 11 648,00 | 93184 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 24 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Рентген пленка 30х40 № 100 | уп | 40 | 32 360,00 | 1294400 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 25 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Рентген пленка 24х30 №100 | уп | 40 | 19 416,00 | 776640 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 26 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Игла спинальная для региональной анестезии , длина 90мм, без проводниковой иглы, размер 22G | шт | 2000 | 1 246,00 | 2492000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 27 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Термоплёнка 20,3х25,4 №100 | уп | 40 | 32 315,00 | 1292600 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 28 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,0 мм | шт | 320 | 3 422,00 | 1095040 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 29 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,5 мм | шт | 320 | 3 422,00 | 1095040 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 30 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Трахеостамическая трубка с манжетой 9,0 мм | шт | 320 | 3 422,00 | 1095040 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 31 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Удлинитель стерильный высокого давления 150см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)) | шт | 1000 | 532,00 | 532000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 32 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Удлинитель светозащитный черный 150см | шт | 320 | 762,00 | 243840 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 33 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Фиксаж для автомвтической обработки пленки | кан | 8 | 10 120,00 | 80960 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 34 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Шприцы трехкомпонентные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL в следующих модификациях: шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл, с приложенной иглой размером 1,6мм иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования с перфузионным насосом, прозрачный | шт | 1200 | 780,00 | 936000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 35 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Шприц черный для инфузионных насосов 50мл | шт | 320 | 810,00 | 259200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 36 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Набор для эпидуральной анестезии Размер эпидурального катетера 21G*100мм 10ML Игла Tuohy 18G/80mm | шт | 3200 | 7 585,00 | 24272000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 37 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | шт | 360 | 570,00 | 205200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 38 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | шт | 360 | 570,00 | 205200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 39 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7.5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | шт | 360 | 570,00 | 205200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 40 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8.5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | шт | 360 | 570,00 | 205200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 41 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Термографическая рентген пленка №100 35 см х 43 см | уп | 40 | 80 924,00 | 3236960 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 42 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Набор для гемаддиализа 2-х канальный 12 FR | шт | 320 | 29 120,00 | 9318400 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 43 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый стерильный, с принадлежностями для применения, размер 7,0 Fr (14G)х200мм | шт | 3200 | 7 200,00 | 23040000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 44 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | шт | 1000 | 150,00 | 150000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 45 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Шприц 5 мл с иглой 22Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | шт | 400000 | 20,00 | 8000000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 46 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G | шт | 80 000 | 74,00 | 5920000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 47 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Шприц 10 мл с иглой 21Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | шт | 100 000 | 30,00 | 3000000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 48 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Шприц 20 мл с иглой 20Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | шт | 20 000 | 38,00 | 760000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 49 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Якорь узловой 5.0 мм. титан, с двумя нитями для фиксации в спонгиозной кости | шт | 80 | 67 150,00 | 5372000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 50 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Титановый узловой якорь с одной нитью | шт | 80 | 48 334,00 | 3866720 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 51 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размером 2.5х5 м | штука | 6000 | 480,00 | 2880000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 52 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой в упаковке №3,144 (3х48) | штука | 8000 | 25,00 | 200000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 53 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Клеенка подкладная резиновая | п/м | 700 | 950,00 | 665000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 54 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Нить хирургическая шовная –,простая, условных номеров 0, длиной нити 75 см с иглой | штука | 200 | 950,00 | 190000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 55 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Нить хирургическая шовная –простая, условных номеров 1, длиной нити 75 см с иглой | штука | 200 | 980,00 | 196000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 56 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Нить хирургическая шовная –простая, условных номеров 2, длиной нити 75 см с иглой | штука | 200 | 995,00 | 199000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 57 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Катетер - баллон Фолея 2х ходовой, размер 16 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | штука | 2000 | 510,00 | 1020000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 58 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Катетер - баллон Фолея 2х ходовой, размер 18 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | штука | 2000 | 510,00 | 1020000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 59 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Катетер - баллон Фолея 2х-3х ходовой, размер 20 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | штука | 400 | 720,00 | 288000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 60 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Тест полоска для определения беременности | штука | 2800 | 85,00 | 238000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 61 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Мочеприемник одноразовый с прямым сливом объемом 1000-2000мл | штука | 4000 | 500,00 | 2000000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 62 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Зонд для лечения варикозно расширенных вен пищевода. | штука | 50 | 14 000,00 | 700000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 63 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Сыворотки противостолбнячная | уп | 900 | 7750,00 | 6975000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 64 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Винтовой фиксатор 7x23мм | шт | 2 | 72 100 | 144200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 65 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Винтовой фиксатор 7x30мм | шт | 10 | 72 100 | 721000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 66 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Винтовой фиксатор 8x23мм | шт | 2 | 72 100 | 144200 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 67 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Винтовой фиксатор 8x30мм | шт | 10 | 72 100 | 721000 | В течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |
| 68 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Режущая петля биполярная, многократного использования, 24 Шр. | шт | 115 | 49 500 | 5692500 | В течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |

*- полное описание и характеристики  указаны  в технической спецификации,  Приложение №2 к ТД

Сумма, выделенная на  закуп  "Изделий медицинского назначения" на 2018 год  составляет   169 145 504,00 тенге.

Главный врач                                                                                  Сейдуманов М.Т.

Приложение 2

к тендерной  документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

"Изделий медицинского назначения" на 2018 год.

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для УЗИ 110*20 | Бумага для УЗИ 110*20 (высокий глянец) Черно-белый. Ширина-110 мм. Длина рулона-18 м (около 193 стандартных отпечатков) |
| 2 | Бумага для ЭКГ 112х25х12 | Бумага для ЭКГ 112х25х12 Лента диаграммная (термобумага) в рулонах. Для проведения диагностики сердечно-сосудистой системы требуется не только соответствующая медицинская аппаратура - электрокардиограф, но и качественная бумага для записи кардиограмм. Этот расходный материал уже многие десятилетия неизменно используется для регистрации показаний сердечной деятельности пациента. Бумага для ЭКГ отличается высокой плотностью и удобством в применении. Для аппарата BTL-08 12 канальный. |
| 3 | Вата нестерильная 100 гр. | Вата медицинская, хирургическая, гигроскопическая, нестерильная 100 гр. Изготовлена из 100% хлопкового волокна. Вата-волокнистый продукт белого цвета, сохраняющий связь между волокнами. Область применения - в качестве перевязочного средства. |
| 4 | Гель для УЗИ 250гр | Гель для ултрозвуковых исследований высокой вязкости. Вязкость 23 – 31 Па(с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1) ( с-1, при 23ºС), что соответствует вязкости 12 – 16 Па(с (Полимер РПЭ-1М.2, скорость сдвига (16,8±0,3) ( с-1, при 23ºС). рН 6,8 – 7,2. Акустический импеданс 1,57 (105 г/см2 ( с. Скорость распространения ультразвука – 1498 м/сек. |
| 5 | Гипс медицинский 20кг | Гипс медицинский в мешках 20 кг. Медицинский гипс по своему химическому составу идентичен обычному гипсу, достаточно добавить воды, чтобы приготовить на его основе состав, полностью готовый к применению. Медицинский гипс схватывается за 12 минут. Время отвердевания обычного гипса составляет 6-8 минут. Приготовленный раствор не имеет запаха. Реакция раствора нейтральная. При изготовлении гипсовых повязок по истечении 24 часов повязка не имеет признаков размягчения (отпотевания) и вмятин при нажиме пальцами. |
| 6 | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%.Объем мертвого пространства 82 мл. | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепловлагообменным эффектом HME, с портом ЛуерЛокдля мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%. Состав и описание изделия Фильтр дыхательного контура. Материал: пластмассовые детали изготовлены из кристаллического полистирола, электростатический фильтр из полипропилена. Модификации: - Вирусобактериальный фильтр - Тепловлагообменный фильтр HME - Объем мертвого пространства 82 мл. Область применения - для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 100шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Стандартные коннекторы в соответствии, со стандартом ISO. Эффективное время работы 24 часа. |
| 7 | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | Внутривенные канюли размеры 18G, Стерильные, одноразового применения . Внутривенные канюли (периферические катетеры ) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Описание, свойства: 1. Техника установки катетера в вену – « Катетер на игле». 2. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. 3. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. 4. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. 5. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера. 6. Материал катетера .Более мягкий и термопластичный PUR* (полиуретан) для сложных вен и более длительной катетеризации в пределах 48-72 часов (только у катетеров ). 7. Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. 8. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. 9. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. 10. Рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. 11. Цветовая кодировка размера катетера. с инъекционным портом и крыльями (PUR *) * PUR – модифицированный полиуретан, более мягкий и термопластичный для сложных вен и длительной катетеризации в пределах 48-72 часов. Размер (G): 18 / Характеристики: . Качество: ЕС . Стерилизация: Оксидом этилена. . Срок годности: 5 лет. . Упаковка: блистерная. . Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. |
| 8 | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 20G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | Внутривенные канюли размеры 20G, Стерильные, одноразового применения . Внутривенные канюли (периферические катетеры ) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Описание, свойства: 1. Техника установки катетера в вену – « Катетер на игле». 2. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. 3. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. 4. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. 5. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера. 6. Материал катетера .Более мягкий и термопластичный PUR* (полиуретан) для сложных вен и более длительной катетеризации в пределах 48-72 часов (только у катетеров ). 7. Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. 8. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. 9. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. 10. Рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. 11. Цветовая кодировка размера катетера. с инъекционным портом и крыльями (PUR *) * PUR – модифицированный полиуретан, более мягкий и термопластичный для сложных вен и длительной катетеризации в пределах 48-72 часов. Размер (G): 20 / Характеристики: . Качество: ЕС . Стерилизация: Оксидом этилена. . Срок годности: 5 лет. . Упаковка: блистерная. . Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. |
| 9 | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 22G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | Внутривенные канюли размеры 22G, Стерильные, одноразового применения . Внутривенные канюли (периферические катетеры ) предназначены для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии. Внутривенный периферический катетер с инъекционным клапаном позволяет просто и быстро ввести дополнительные медикаменты. Описание, свойства: 1. Техника установки катетера в вену – « Катетер на игле». 2. Специально для данной техники установки кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. 3. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. 4. Специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита. 5. Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера. 6. Материал катетера .Более мягкий и термопластичный PUR* (полиуретан) для сложных вен и более длительной катетеризации в пределах 48-72 часов (только у катетеров ). 7. Инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. 8. Безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс. 9. Внутривенный периферический катетер семейства не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств. 10. Рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения. 11. Цветовая кодировка размера катетера. с инъекционным портом и крыльями (PUR *) * PUR – модифицированный полиуретан, более мягкий и термопластичный для сложных вен и длительной катетеризации в пределах 48-72 часов. Размер (G): 22 / Характеристики: . Качество: ЕС . Стерилизация: Оксидом этилена. . Срок годности: 5 лет. . Упаковка: блистерная . Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. |
| 10 | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G 1.3х33мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения. Скорость потока 103 мл/мин, (зеленый\белый) |
| 11 | Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. | Канюля назальная кислородная стандартная коннектором и трубкам 2 метра стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. Размеры: Взрослый Изделия кратковременно контактирующие с внешними участками тела Поливинилхлорид (ПВХ) Название изделия медицинского назначения Канюля назальная кислородная, для взрослых. Состав и описание изделия Канюля назальная кислородная, однократного применения, для детей и взрослых. Изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). -гнездовой соединитель - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер Наименование и (или) товарный знак организации производителя Область применения - для длительной или кратковременной подачи кислорода Способ применения 1.Соедините носовую канюлю с источником кислорода. 2. Обеспечьте доступ кислорода и убедитесь, что кислород выходит с концов канюли. 3.Расположите концы канюли в носовую полостью. 4.Трубки пропустите за ушами больного, под нижнюю челюсть и закрепите в удобном положении клипсами. Комплектность: -гнездовой соединитель - канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. |
| 12 | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 24х30 №1 | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 24х30 см №1 Кассеты совместимы со всемисуществующими рентгеновскими аппаратами и столами, Современная технология нанесения фосфорного слоя обеспечивает высочайшее качество изображения, Превосходное качество снимков: до 20 пикселей на миллиметр. |
| 13 | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 35х43 №1 | Кассета с пластиной для оцифровщика размером 35х43 см №1, Кассеты совместимы со всеми существующими рентгеновскими аппаратами и столами, Современная технология нанесения фосфорного слоя обеспечивает высочайшее качество изображения, Превосходное качество снимков: до 20 пикселей на миллиметр. |
| 14 | Контур дыхательный вентиляцонный, взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха конфигурируемые, длиной 160 см, Y коннектор с портами, 22М/15F угловой коннектор с луер портом, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха. | Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура не менее 1,5м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F, клипса для фиксации дыхательного контура. Область применения:Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам при анестезиологическом пособии или находящимся на искусственной вентиляции легких Материал изготовления - Полиэтилен РЕ, Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 15шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления |
| 15 | Контур дыхательный вентиляцонный взрослый, Ǿ22мм, четыре линии длиной по 80 см, гофрированный растяжимый, Y коннектор с портами, 22М/22F угловой коннектор с луер портом, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, два влагосборника с дополнительным шлангом 80 см. | Контур дыхательный реверсивный для взрослых Набор шлангов и трубок полиэтиленовых диаметр 22мм. Общая длина основной трубки для линии вдоха 158-160см (состоит из двух трубок длиной 78-80см), общая длина основной трубки для линии выдоха 158-160см (состоит из двух трубок длиной 78-80см),длина дополнительного шланга 78-80см. Предназначен для работы с различными водяными банями увлажнителей, которые нетребуют специального провода нагрева. В комплекте с двумя разборными самогерметизирующимися ластиковыми устройствами с колбами для сбора влаги, с клапанами поворотного типа, обеспечивающими герметичность циркулируемого внутри трубок и шлангов воздуха при снятой колбе. Набор снабжен портами 22M/15F-22M на Y-образном параллельномконнекторе, с герметизирующими заглушками с внешней защитной крышкой на стороне пациента и разъемами 22F-22F настороне вентилятора. Клипса для фиксации дыхательного контура, дыхательный мешок 2-3 л Дополнительные комплектующие: прямые коннекторы 22М/19F-22М 2шт. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковано в индивидуальные клинически чистые герметичные пакеты. |
| 16 | Марля медицинский отбеленная | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная содержание хлопка не менее 85% по массе, шириной 90+1,5 см и накатывается в рулоны по 1000 м во всю ширину без перекосов |
| 17 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации 2) Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом взрослая | Маска для аэрозольной терапии, варианты исполнения: Размер: (для взрослых или детей) Маска аэрозольная под подбородок (положение «сидя» или лежа), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой или без нее и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем. Материал изготовления - поливинилхлорид PVC, полиэтилен высокой плотности HDPE.Область применения: Применяется как составная часть маска для аэрозольной терапии шланг удлинителем при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии .Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 100шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления |
| 18 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких 2)Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №4, взрослая, одноразового использования. | Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом размером №4, взрослая, одноразового использования Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. Материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях. Подушка маска одноразовые воздуха толькодля ограниченных целей, например, клиник, больниц, скорой помощи, и по уходу на дому, не используется для отдыха или спорта цели. 1.Leak доказательство, мягкие и удобные подушки уплотнение в моде контуры де знак 2. Цвет пешеходный мост крюк кольцо легко для идентификации размера 3. Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. 4. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. |
| 19 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации 2)Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №5, взрослая,одноразового использования. | Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом размером №5, взрослая, одноразового использования Одноразовые маски воздушной подушке это устройство из пластика. Материал ПВХ или ПП или ПК, и позиционируется больше пациента носа или рта прямых анестезии или кислорода газов или аэрозолей в верхних дыхательных путях. Подушка маска одноразовые воздуха толькодля ограниченных целей, например, клиник, больниц, скорой помощи, и по уходу на дому, не используется для отдыха или спорта цели. 1.Leak доказательство, мягкие и удобные подушки уплотнение в моде контуры де знак 2. Цвет пешеходный мост крюк кольцо легко для идентификации размера 3. Фронтальный клапан для легкой регулировки для объема воздуха в воздух подушка. 4. Легкий для комфорта пациента, одноразовый, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. |
| 20 | Маска для кислородной терапии для взрослых. Комплектация: (с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем) | Маска кислородная, терапия Размер: (для взрослых) Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации - Состав и описание изделия Маска для кислородной терапии, варианты исполнения: для взрослых или детей, для высокой и низкой концентрации с дыхательным мешком и без нее. Маска под подбородок (положение «сидя» или лежа), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой или без нее и соединительным жёстким или шарнирным коннектором, шланг удлинителем. Материал изготовления - Поливинилхлорид PVC, полиэтилен высокой плотности HDPE Наименование и (или) товарный знак организации производителя Область применения - для кратковременной подачи кислорода с фиксированной концентрацией на входе кислородной линии Способ применения 1.Расположите маску на лице больного так, что бы она закрывала и нос и рот. 2.Закрепите маску протянув резинку над ушами в заднюю часть головы по направлению к шее. 3. Если на маске есть металлическая клипса, отрегулируйте ее по форме носа больного. 4.Один конец соединительного шланга закрепите к маске, а другой плотно прикрепите к кислородному источнику. 5.Отрегулируйте соответствующее давление кислорода и обеспечьте подачу кислорода к больному, убедитесь, что кислород поступает в маску. При необходимости подачи кислорода высокой концентрации, обеспечьте ее подачу из баллона .Комплектность Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации – Маска для кислородной терапии Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления |
| 21 | Набор для эпидуральной анестезии Размер эпидурального катетера 21G*100мм 10ML Игла Tuohy 18G/80mm | Набор для эпидуральной анестезии размеры: 18G - это стерильный набор без пирогенов дляклинической эпидуральной анестезии. ,набор для эпидуральной анестезии используется для эпидуральной анестезии человека путем прокалывания и инъекции анестезирующей жидкости.Он предназначен для клинической эпидуральной анестезии. Набор для эпидуральной анестезии предназначен для кратковременного использования (для использования менее чем за 60 минут). Весь набор состоит из эпидуральной иглы Tuohy с цветовой маркировкой длиной 1 см и стилета с цветовой маркировкой поршня, рентгеноконтрастного эпидурального нейлонового катетера с двумя парами боковых микроотверстий вблизи острия с закрытым концом и маркировкой черного цвета, устройства для продвижения, муфты катетера, иглы для пункции кожи передвставкой эпидуральной иглы, эпидурального плоского фильтра 0,22 мкм и шприца для инъекций с конусом из люера. Стерилизация проводится этиленоксидом. Иглы Tuohy, размеры: 18G, (длина:8см) Катетер, размеры: 21G, (длина мин. 70 см). Игла для пункции кожи, размер: 16G Шприц, размер: 10 мл, типа:люер. Фильтр: 0,22 мкм, 7 см2 поверхность, сопротивление давления 6 бар. Каждый набор упакован в одном запечатанном блистере, 10 деталей в одной картонной коробке и 10 картонных коробок в одной коробке для экспорта. |
| 22 | Проявитель для автоматической обработки пленки | Проявитель стандартный универсальный проявитель для любых типов проявочных машин. Обладает сенситомическими и физическими характеристиками. В зависимости от типа используемой пленки и производительности среднего количества квадратных метров в день пополнение раствора колеблется от 300 до 600 мл/м2 |
| 23 | Рентген пленка 18х24 № 100 | Рентген пленка (синечувствительная) 18х24 №100.Медицинская рентгеновская пленка является синечувствительной и используется для общей радиологии высокой контрастности. сенсибилизирована на длинах волн 370 и 450 нм, что обеспечивает резкость изображения при высокой максимальной оптической плотности и имеет полиэстироловую подложку насыщенного синего цвета, что в значительной степени облегчает восприятие и прочтение изображения. Медицинская рентгеновская пленка обладает уникальной структурой эмульсии. Специальная технология полива, при которой молекулы солей серебра ориентированы по поверхности эмульсии, определяет стабильность изображения в случае изменений условий обработки. Плотность изображения сохраняется даже при проявлении в слабых реактивах и в присутствии агрессивных компонентов. Одним из важных достоинств пленки является устойчивость к образованию артефактов. Оригинальное антистатическое покрытие разработанное для защиты от экстремальных воздействий поддерживает высокие антистатические свойства пленки в любых климатических условиях. |
| 24 | Рентген пленка 30х40 № 100 | Рентген пленка (синечувствительная) 30х40 №100.Медицинская рентгеновская пленка является синечувствительной и используется для общей радиологии высокой контрастности. сенсибилизирована на длинах волн 370 и 450 нм, что обеспечивает резкость изображения при высокой максимальной оптической плотности и имеет полиэстироловую подложку насыщенного синего цвета, что в значительной степени облегчает восприятие и прочтение изображения. Медицинская рентгеновская пленка обладает уникальной структурой эмульсии. Специальная технология полива, при которой молекулы солей серебра ориентированы по поверхности эмульсии, определяет стабильность изображения в случае изменений условий обработки. Плотность изображения сохраняется даже при проявлении в слабых реактивах и в присутствии агрессивных компонентов. Одним из важных достоинств пленки является устойчивость к образованию артефактов. Оригинальное антистатическое покрытие разработанное для защиты от экстремальных воздействий поддерживает высокие антистатические свойства пленки в любых климатических условиях. |
| 25 | Рентген пленка 24х30 №100 | Рентген пленка (синечувствительная) 24х30 №100.Медицинская рентгеновская пленка является синечувствительной и используется для общей радиологии высокой контрастности. сенсибилизирована на длинах волн 370 и 450 нм, что обеспечивает резкость изображения при высокой максимальной оптической плотности и имеет полиэстироловую подложку насыщенного синего цвета, что в значительной степени облегчает восприятие и прочтение изображения . Медицинская рентгеновская пленка обладает уникальной структурой эмульсии. Специальная технология полива, при которой молекулы солей серебра ориентированы по поверхности эмульсии, определяет стабильность изображения в случае изменений условий обработки. Плотность изображения сохраняется даже при проявлении в слабых реактивах и в присутствии агрессивных компонентов. Одним из важных достоинств пленки является устойчивость к образованию артефактов. Оригинальное антистатическое покрытие разработанное для защиты от экстремальных воздействий поддерживает высокие антистатические свойства пленки в любых климатических условиях. |
| 26 | Игла спинальная для региональной анестезии , длина 90мм, без проводниковой иглы, размер 22G | Иглы спинальные для региональной анестезии (длина 90 мм) - без проводниковой иглы размерами 22G. Отличительные особенности продукта Широкий диапазон типоразмеров 22 G (острие Квинке Point, c и без проводниковой иглы); 2. Наличие прозрачного окна визуализации в павильоне иглы с эффектом увеличительного стекла, позволяет быстро определять обратный ток ликвора с позиционированием иглы в субарахноидальном пространстве; 3. Специальный дизайн бокового отверстия иглы и подогнанная длина мандрена позволяют исключить эффект биопсии при пункции; 4. Наличие удобного захвата на павильоне иглы для проведения мероприятий. Применение Иглы предназначены для проведения спинальной анестезии при проведении хирургических вмешательств. |
| 27 | Термоплёнка 20,3х25,4 №100 | Термопленка 20,3х25,4 №100 Листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая, рентгеновская плёнка. Плёнка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слои, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате плёнки 35 х 43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс > 3.0 |
| 28 | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,0 мм | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,0 мм. Трахеостомическая трубка из термопластичного (ПХВ), улучшенная гибкость трубки, просвет обеспечивает работу манжеты. Манжета из ПВХ, фиксирует изделие на надлежащем месте в трахее, предотвращает обратную утечку воздуха. Рентгеноконтрастная полоска. Мягкая шейная лента. |
| 29 | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,5 мм | Трахеостамическая трубка с манжетой 8,5 мм. Трахеостомическая трубка из термопластичного (ПХВ), улучшенная гибкость трубки, просвет обеспечивает работу манжеты. Манжета из ПВХ, фиксирует изделие на надлежащем месте в трахее, предотвращает обратную утечку воздуха. Рентгеноконтрастная полоска. Мягкая шейная лента. |
| 30 | Трахеостамическая трубка с манжетой 9,0 мм | Трахеостамическая трубка с манжетой 9,0 мм. Трахеостомическая трубка из термопластичного (ПХВ), улучшенная гибкость трубки, просвет обеспечивает работу манжеты. Манжета из ПВХ, фиксирует изделие на надлежащем месте в трахее, предотвращает обратную утечку воздуха. Рентгеноконтрастная полоска. Мягкая шейная лента. |
| 31 | Удлинитель стерильный высокого давления 150см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)) | Удлинитель стерильный высокого давления изготовлены из поливинилхлорида и имеют штыревой и гнездовой луерный соединители, а также защитные приспособление в виде протектора. Выдерживают давление до 55. бар, инфузионная толщина стенки удлинителей составляет 0,75+0,05 мм, удлинитель имеют длину 150 см. .Гибкие, прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить инфузионную терапию, контролировать качество и состояние вводимого раствора, придавать необходимо форму инфузионной линии, обеспечивает удаленный доступ к катетеру, способствуют проведению всех необходимых манипуляций на удалении от места катетеризации сосуда, снижает риск инфицирования и механического раздражения сосуда. Соединения Луер- Лок (male, Female ) адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетером. Данный тип соединения обеспечивает герметичное, безопасное и надежное соединение элементом инфузионной линии, предотвращает опасность утечки инфузионного раствора и его внешней контаминации количество в упаковке/коробке – 40/400 шт. Сроки годности 5 лет. |
| 32 | Удлинитель светозащитный черный 150см | Оригинальный удлинитель, светозащитный, ПВХ, 150 см. Соединение Люэр лок совместимо со всеми шприцами для насосов, устойчивость к давлению до 4 бар. Длина 150 см. Материал ПВХ без фталатов. Внутренний / внешний диаметр 1,5 / 2,7 мм |
| 33 | Фиксаж для автомвтической обработки пленки | Фиксаж AGFA E.O.S.FIX 25 LIT. Экологически оптимизированный стандартный дубящий фиксаж, Состоит из двух компонентов и обеспечивают возможность одновременной регенерации серебра. |
| 34 | Шприцы трехкомпонентные одноразовые стерильные в следующих модификациях: шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл, с приложенной иглой размером 1,6мм иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования с перфузионным насосом, прозрачный | Шприц 50,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла 1,2*40мм (18Gх1 ½"), из нержавеющей стали , заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, в прозрачном защитном колпачке, игла приложена к шприцу. Соединение шприца с иглой типа LUER-Lock (Люэр-Локк). Цилиндр: концентрическое расположение конуса цилиндра, материал цилиндра и поршня : цилиндр - медицинский полипропилен (PP), поршень - медицинский полиэтилен (PЕ). Цвет поршня белый. Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре и поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность Цилиндр полностью прозрачен , чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Шкала имеет расширенную градуировку до 60 мл для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца. Поршень - имеет 4 ребра жесткости. Упаковка блистерная, стерилизация оксидом этилена. Срок хранения 5 лет. |
| 35 | Шприц черный для инфузионных насосов 50мл | Оригинальный шприц, 50 мл, (светозащитный) с аспирационной иглой, аспирационная игла 1,7*2,0*30мм (28F) |
| 36 | Набор для эпидуральной анестезии Размер эпидурального катетера 21G*100мм 10ML Игла Tuohy 18G/80mm | Набор для эпидуральной анестезии размеры: 18G - это стерильный набор без пирогенов дляклинической эпидуральной анестезии. ,набор для эпидуральной анестезии используется для эпидуральной анестезии человека путем прокалывания и инъекции анестезирующей жидкости.Он предназначен для клинической эпидуральной анестезии. Набор для эпидуральной анестезии предназначен для кратковременного использования (для использования менее чем за 60 минут). Весь набор состоит из эпидуральной иглы Tuohy с цветовой маркировкой длиной 1 см и стилета с цветовой маркировкой поршня, рентгеноконтрастного эпидурального нейлонового катетера с двумя парами боковых микроотверстий вблизи острия с закрытым концом и маркировкой черного цвета, устройства для продвижения, муфты катетера, иглы для пункции кожи передвставкой эпидуральной иглы, эпидурального плоского фильтра 0,22 мкм и шприца для инъекций с конусом из люера. Стерилизация проводится этиленоксидом. Иглы Tuohy, размеры: 18G, (длина:8см) Катетер, размеры: 21G, (длина мин. 70 см). Игла для пункции кожи, размер: 16G Шприц, размер: 10 мл, типа:люер. Фильтр: 0,22 мкм, 7 см2 поверхность, сопротивление давления 6 бар. Каждый набор упакован в одном запечатанном блистере, 10 деталей в одной картонной коробке и 10 картонных коробок в одной коробке для экспорта. |
| 37 | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | Эндотрахеальная трубки с манжетой низкого давления предназначены для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких), подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика.Трубки изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), который: Размер (внутренний диаметр трубки в мм.): - с манжетой 8,0 - не содержит вредных примесей (фталатов); - принимает необходимый изгиб для легкой интубации, сохраняя при этом свою проходимость; - обеспечивает индивидуальное анатомическое соответствие трубки верхним дыхательным путям пациента. - рентгеноконтрастная полоса по всей длине облегчает определение положения трубки в дыхательных путях; - маркировка глубины установки в см; - четкая легко читаемая маркировка внутреннего диаметра трубки в мм Гладкий, атравматичный дистальный конец трубки защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента. Стандартный 15мм коннектор из прозрачного материала. Баллончик-индикатор давления в манжете с самозакрывающимся клапаном Трубка имеет дополнительное отверстие на дистальном конце (глазок Мерфи), расположенное под специальным углом, что сохраняет подачу воздушной смеси в случае обтурации дистального конца трубки или при упирании дистального конца в стенку трахеи. Наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона с клапаном, позволяет определять степень раздувания манжеты в динамике. Размер 8,0, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. Сроки годности 5 лет. |
| 38 | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | Эндотрахеальная трубки с манжетой низкого давления предназначены для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких), подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика.Трубки изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), который: Размер (внутренний диаметр трубки в мм.): - с манжетой 8,0 - не содержит вредных примесей (фталатов); - принимает необходимый изгиб для легкой интубации, сохраняя при этом свою проходимость; - обеспечивает индивидуальное анатомическое соответствие трубки верхним дыхательным путям пациента. - рентгеноконтрастная полоса по всей длине облегчает определение положения трубки в дыхательных путях; - маркировка глубины установки в см; - четкая легко читаемая маркировка внутреннего диаметра трубки в мм Гладкий, атравматичный дистальный конец трубки защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента. Стандартный 15мм коннектор из прозрачного материала. Баллончик-индикатор давления в манжете с самозакрывающимся клапаном Трубка имеет дополнительное отверстие на дистальном конце (глазок Мерфи), расположенное под специальным углом, что сохраняет подачу воздушной смеси в случае обтурации дистального конца трубки или при упирании дистального конца в стенку трахеи. Наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона с клапаном, позволяет определять степень раздувания манжеты в динамике. Размер 8,0, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. Сроки годности 5 лет. |
| 39 | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7.5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | Эндотрахеальная трубки с манжетой низкого давления предназначены для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких), подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика.Трубки изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), который: Размер (внутренний диаметр трубки в мм.): - с манжетой 7,0 - не содержит вредных примесей (фталатов); - принимает необходимый изгиб для легкой интубации, сохраняя при этом свою проходимость; - обеспечивает индивидуальное анатомическое соответствие трубки верхним дыхательным путям пациента. - рентгеноконтрастная полоса по всей длине облегчает определение положения трубки в дыхательных путях; - маркировка глубины установки в см; - четкая легко читаемая маркировка внутреннего диаметра трубки в мм Гладкий, атравматичный дистальный конец трубки защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента. Стандартный 15мм коннектор из прозрачного материала. Баллончик-индикатор давления в манжете с самозакрывающимся клапаном Трубка имеет дополнительное отверстие на дистальном конце (глазок Мерфи), расположенное под специальным углом, что сохраняет подачу воздушной смеси в случае обтурации дистального конца трубки или при упирании дистального конца в стенку трахеи. Наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона с клапаном, позволяет определять степень раздувания манжеты в динамике. Размер 7,0 количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. Сроки годности 5 лет. |
| 40 | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8.5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | Эндотрахеальная трубки с манжетой низкого давления предназначены для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких), подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика.Трубки изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), который: Размер (внутренний диаметр трубки в мм.): - с манжетой 7,5 - не содержит вредных примесей (фталатов); - принимает необходимый изгиб для легкой интубации, сохраняя при этом свою проходимость; - обеспечивает индивидуальное анатомическое соответствие трубки верхним дыхательным путям пациента. - рентгеноконтрастная полоса по всей длине облегчает определение положения трубки в дыхательных путях; - маркировка глубины установки в см; - четкая легко читаемая маркировка внутреннего диаметра трубки в мм Гладкий, атравматичный дистальный конец трубки защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента. Стандартный 15мм коннектор из прозрачного материала. Баллончик-индикатор давления в манжете с самозакрывающимся клапаном Трубка имеет дополнительное отверстие на дистальном конце (глазок Мерфи), расположенное под специальным углом, что сохраняет подачу воздушной смеси в случае обтурации дистального конца трубки или при упирании дистального конца в стенку трахеи. Наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона с клапаном, позволяет определять степень раздувания манжеты в динамике. Размер 7,5, количество в упаковке/коробке – 10/100 шт. Сроки годности 5 лет. |
| 41 | Термографическая рентген пленка №100 35 см х 43 см | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии размерами (см):35х43, в упаковке 100 штук. Предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. Листовая, неперфорированная, односторонняя, термографическая , рентгеновская пленка. Пленка предоставляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный и защитный слой, с другой-антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Размер рабочего изображения на формате пленки 35х43 см. Максимальная степень почернения с оптической плотностью D макс >3.0 |
| 42 | Набор для гемаддиализа 2-х канальный 12 FR | Комплект для диализа – двухканальный педиатрический № ZDD 12F 20 В комлектации с 1. Катетер двухканальный 8F или 11F 2. Игла 18G 3. Проводник 0,035” длина 60 см 4. Дилататор – 2шт |
| 43 | Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый стерильный, с принадлежностями для применения, размер 7,0 Fr (14G)х200мм | Одноканальный центрально венозный катетер, одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким конусообразным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G, длина катетера 200 мм, проводниковая игла 18 G*70 mm. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон со стрелкой, Люэр слип. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Размер 7 Fr (14G)*200 mm 1.Катетер изготовлен из полиуретана. 2.Имеет 1 канал. 3.В наборе имеется съёмный стерильный лоток для подачи принадлежностей в стерильном поле. 4. Синий Проводниковый шприц модифицирован для проведения проводника через поршень шприца. Комплектация: 1. Катетер 1 2. Зажим 1 3. Фиксатор 1 4. Проводник 1 5. Сосудистый дилататор 1 6. Игла интродьюсера 1 7. Y-образный коннектор 1 8. Заглушка Люэр-Локк 1 9. Шприц одноразовый с иглой 1 10. Шприц синий проводниковый с центральным каналом 1 |
| 44 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G, стерильная, однократного применения, состоит из: прокалывающего устройства и защитного колпачка, воздухозаборника с воздушным фильтром, канала для тока жидкости, каплеуловителя, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока, уплотнителя, наружного конического адаптера, иглы. Стерильно, нетоксично, апирогенно. |
| 45 | Шприц 5 мл с иглой 22Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | Шприц 5 мл с иглой 22Gх1 ½ инъекц.3х-компонетный, стерильный |
| 46 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G |
| 47 | Шприц 10 мл с иглой 21Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | Шприц 10 мл с иглой 21Gх1 ½ инъекц.3х-компонетный, стерильный |
| 48 | Шприц 20 мл с иглой 20Gх1 ½ инъекц.3х-комп.стерильный | Шприц 20 мл с иглой 20Gх1 ½ инъекц.3х-компонетный, стерильный |
| 49 | Якорь узловой 5.0 мм. титан, с двумя нитями для фиксации в спонгиозной кости | Шуруп шовный, на инсертере с рукояткой. используется в операциях для лечения нестабильности плечевого сустава. Должен обеспечивать узловую фиксацию. Шуруп должен иметь винтовую резьбу по всей длине. Должен вводиться вкручиванием. Шуруп должен быть с зафиксироваными с задней части нитями. Диаметр шурупа должен быть 5.0±0.1 мм, длина шурупа должна быть 15.5±0.5 мм. Шуруп должен быть с одной нитью. Шуруп должен быть изготовлен из титана. Должен быть предназначен для одноразового использования. Должен поставляться стерильным. |
| 50 | Титановый узловой якорь с одной нитью | Шуруп шовный, на инсертере с рукояткой. используется в операциях для лечения нестабильности плечевого сустава. Должен обеспечивать узловую фиксацию. Шуруп должен иметь винтовую резьбу по всей длине. Должен вводиться вкручиванием. Шуруп должен быть с зафиксироваными с задней части нитями. Диаметр шурупа должен быть 2.8±0.1 мм, длина шурупа должна быть 11.7±0.5 мм. Шуруп должен быть с одной нитью. Шуруп должен быть изготовлен из титана. |
| 51 | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размером 2.5х5 м | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размером 2.5х5 м. Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем. Назначение: закрепление перевязочного материала, поддержка катетеров , дренажных трубок и систем для внутривенного вливания, защита мелких ран. |
| 52 | Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой в упаковке №3,144 (3х48) | - Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой на водной основе - Ширина кольца - мин 532мм - Длина - мин 1782мм - Толщина слоя - 0,065 +/- 0,015 мм - Цвет - Прозрачный (безцветный) - Смазка - Обильная, жидкая до середины тела, не дополненная тальком - Фактура - Гладкий (без текстуры) - Смазка по длине – Равномерная - Запах смазки - Натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов - Венчик (кольцо) - Средней плотности - Накопитель – спермоприемник – Выраженный - Упаковка - Плотная квадратная фольга - Линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) - Ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и вскрыть упаковку - Срок годности - Не менее 3 лет (срок годности на момент поставки не менее 80% от срока годности завода изготовителя) - Наличие надписи CE (сертификат соответствия) на индивидуальной упаковке. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования, использование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается. - Наличие сертификата CE - Наличие сертификата EN ISO - Наличие регистрационного удостоверения Наличие утвержденной инструкции по применению |
| 53 | Клеенка подкладная резиновая | Клеенка подкладная с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу (Мадапола́м) или синтетическую (полиэфирно-вискозную) ткань шириной 80-90 см, с применением различных пигментных оттенков (оранжевого, зеленого, белого, серого и др.), имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. Клеенка резинотканевая упаковывается в ролики по 45-60 метров, а также может быть расфасована по 1 и 2 п.м. (отрезы) Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С°.Масса не более - 650 г/м².Прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м. |
| 54 | Нить хирургическая шовная –,простая, условных номеров 0, длиной нити 75 см с иглой | Нить хирургическая шовная, простая, условных номеров 0, длиной нити 75 см с иглой .Область применения общая хирургия, акушерство и гинекология, урология ,ортопедия ,пластическая хирургия. Изделия представляет собой хирургическую нить, изготовленную из высококачественной органики животного происхождения в отрезке или прочно скрепленную с 1 или 2-мя атравматическими иглами, изготовленными из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине, прямыми или изогнутыми (1/2,2/8,3/8,5/8 окружности), различной длины (от 10 до 150 мм с щагом в 1 мм), с различным профилем сечения и заточкой острия. Твердость игл HV 4900-6475 H/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл- не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления . Иглы с силиконовым покрытием. Прочность свойств через 20-25 суток теряют до 50%. |
| 55 | Нить хирургическая шовная –простая, условных номеров 1, длиной нити 75 см с иглой | Нить хирургическая шовная, простая, условных номеров 1, длиной нити 75 см с иглой. Область применения общая хирургия, акушерство и гинекология, урология ,ортопедия ,пластическая хирургия. Изделия представляет собой хирургическую нить, изготовленную из высококачественной органики животного происхождения в отрезке или прочно скрепленную с 1 или 2-мя атравматическими иглами, изготовленными из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине, прямыми или изогнутыми (1/2,2/8,3/8,5/8 окружности), различной длины (от 10 до 150 мм с щагом в 1 мм), с различным профилем сечения и заточкой острия . Твердость игл HV 4900-6475 H/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл- не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления . Иглы с силиконовым покрытием. Прочность свойств через 20-25 суток теряют до 50%. |
| 56 | Нить хирургическая шовная –простая, условных номеров 2, длиной нити 75 см с иглой | Нить хирургическая шовная, простая, условных номеров 2, длиной нити 75 см с иглой. Область применения общая хирургия, акушерство и гинекология, урология ,ортопедия ,пластическая хирургия. Изделия представляет собой хирургическую нить, изготовленную из высококачественной органики животного происхождения в отрезке или прочно скрепленную с 1 или 2-мя атравматическими иглами, изготовленными из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине, прямыми или изогнутыми (1/2,2/8,3/8,5/8 окружности), различной длины (от 10 до 150 мм с щагом в 1 мм), с различным профилем сечения и заточкой острия . Твердость игл HV 4900-6475 H/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл- не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления . Иглы с силиконовым покрытием. Прочность свойств через 20-25 суток теряют до 50%. |
| 57 | Катетер - баллон Фолея 2х ходовой, размер 16 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | Катетер Фолея 2-х ходовой размеры 16, 1. Латексный сердечник покрытый силиконом, 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями, 3. Воронка для заполнения). Катетер-баллон Фолея 2-х ходовой Tro-Urocath Катетер с симметрично раздуваемым баллоном для фиксации объемом 3-5 мл (педиатрический-взрослы) или 30 мл и наконечником типа Нелатон с двумя раздельными ходами и двумя отверстиями на дистальном конце. Изготовлен из латекс-каучука с силиконовым покрытием. Патрубок имеет цветовой код соответственно размеру, выполнен из пластика и содержит пружину для невозможности случайного сдувания баллона. Прочный коннектор для соединения с мочеприемником имеет воронкообразную форму и устойчив к перекручиванию. Катетер содержит маркировку размера и указание объема баллона. Индивидуальная упаковка стерильная двойная с возможностью установки катетера непосредственно с упаковки. Размер взрослый:16 Fr К-во в упаковке: по 10/100 шт. |
| 58 | Катетер - баллон Фолея 2х ходовой, размер 18 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | Катетер Фолея 2-х ходовой размеры 18, 1. Латексный сердечник покрытый силиконом, 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями, 3. Воронка для заполнения). Катетер-баллон Фолея 2-х ходовой Катетер с симметрично раздуваемым баллоном для фиксации объемом 3-5 мл (педиатрический-взрослы) или 30 мл и наконечником типа Нелатон с двумя раздельными ходами и двумя отверстиями на дистальном конце. Изготовлен из латекс-каучука с силиконовым покрытием. Патрубок имеет цветовой код соответственно размеру, выполнен из пластика и содержит пружину для невозможности случайного сдувания баллона. Прочный коннектор для соединения с мочеприемником имеет воронкообразную форму и устойчив к перекручиванию. Катетер содержит маркировку размера и указание объема баллона. Индивидуальная упаковка стерильная двойная с возможностью установки катетера непосредственно с упаковки. Размер взрослый:18 Fr К-во в упаковке: по 10/100 шт. |
| 59 | Катетер - баллон Фолея 2х-3х ходовой, размер 20 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | Катетер Фолея 2-3х ходовой размеры 20, 1. Латексный сердечник покрытый силиконом, 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями, 3. Воронка для заполнения). Катетер-баллон Фолея 2-х ходовой Катетер с симметрично раздуваемым баллоном для фиксации объемом 3-5 мл (педиатрический-взрослы) или 30 мл и наконечником типа Нелатон с двумя раздельными ходами и двумя отверстиями на дистальном конце. Изготовлен из латекс-каучука с силиконовым покрытием. Патрубок имеет цветовой код соответственно размеру, выполнен из пластика и содержит пружину для невозможности случайного сдувания баллона. Прочный коннектор для соединения с мочеприемником имеет воронкообразную форму и устойчив к перекручиванию. Катетер содержит маркировку размера и указание объема баллона. Индивидуальная упаковка стерильная двойная с возможностью установки катетера непосредственно с упаковки. Размер взрослый: 20 Fr К-во в упаковке: по 10/100 шт. |
| 60 | Тест полоска для определения беременности | Тест-полоска на определение беременности иммунологическим методом, основанным на качественном определении в моче хорионического гонадотропина человека. Форма полоски (ширина 2,5 мм), чувствительность- 25 мМЕ/мл. |
| 61 | Мочеприемник одноразовый с прямым сливом объемом 1000-2000мл | Мочеприемники стерильные, одноразового применения 1000мл Мочеприемники предназначены для сбора мочи и используются вместе с урологическим катетером. Мочеприемник состоит из: 1. Переходник 2. Мешок для забора мочи с клапаном 3. Отводная трубка 90 см. 4. Сливной кран 5. Петли-вязки для крепления к кровати. Описание, свойства: § Изготовлены из поливинилхлорида § Переходник мочеприемника длиной 90 см - удобен для применения при любом положении пациента. § Клапан обратного тока мочи предохраняет от случайного попадания содержимого мочеприемника в мочевой пузырь. § Наконечник переходника совместим с любым мочевым катетером, имеет ступенчатую структуру, благодаря чему случайное отсоединение мочеприемника и катетера невозможно. § Мешок имеет градуированную шкалу (шаг 100мл) на передней полупрозрачной стороне, что позволяет определить объем и цвет содержимого. § Мочеприемник снабжен краном слива, что позволяет использовать мочеприемник на протяжении всего периода лечения. § В комплект входят прочные петли из хлопчатобумажной ткани для надежной фиксации. Объем: 1000 мл. Характеристики: § Качество: ЕС § Материал: Поливинилхлорид (ПВХ). § Стерилизация: Оксидом этилена. § Срок годности: 5 лет. § Упаковка: стерильная. § Количество в коробке — 300 шт. |
| 62 | Зонд для лечения варикозно расширенных вен пищевода. | Предназначено для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. Применяется в реанимации, анестезиологии, эндохирургии . Представляет собой трехпросветную резиновую трубку, сделанную из ПВХ. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выще располагается баллон цилиндрический баллон. Два канала зонда служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза. Размером 18. |
| 63 | Сыворотки противостолбнячная | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищения концентрированная жидкая оказывает дезинтоксикационное действие. Нейтрализует столбнячные токсины.1 ампула по 2,3 или 5 мл препарата для экстренной профилактики столбняка содержит одну профилактическую дозу (3000 МЕ) активности столбнячного антитоксина ;1 ампула по 10 или 20 мл препората для лечения столбняка – 10000,20000 или 50000 МЕ. Концервант –хлороформ (в готовом препарате не определяется );содержание натрия хлорида –до 0,9 %.В упаковке 5 ампул сыворотки (синяя маркировка) Необходимо приложить документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, рекомендация) (один из перечисленных документов) либо его копия, заверенная потенциальным поставщиком. |
| 64 | Винтовой фиксатор 7x23мм | Винтовой фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимолочной кислоты. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 21мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Длина фиксатора не более 23мм, диаметр не более 7мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 65 | Винтовой фиксатор 7x30мм | Винтовой фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимолочной кислоты. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 28мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Длина фиксатора не более 30мм, диаметр не более 7мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 66 | Винтовой фиксатор 8x23мм | Винтовой фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимолочной кислоты. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 21мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Длина фиксатора не более 23мм, диаметр не более 8мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 67 | Винтовой фиксатор 8x30мм | Винтовой фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимолочной кислоты. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 28мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Длина фиксатора не более 30мм, диаметр не более 7мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 68 | Режущая петля биполярная, многократного использования, 24 Шр. | 24 Шр. NaCl электрод - режущая петля, диаметр петли 0,35 мм, многократного использования для использования биполярного резектоскопа SOPRO COMEG. |

Главный врач                                                                                        Сейдуманов М.Т.

Приложение 3

К тендерной документации

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 4

К тендерной документации

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________

Приложение 5

К тендерной документации

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 6

К тендерной документации

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 7

К тендерной документации

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 7-1

К тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка_______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому

__________________________________________

(наименование и реквизиты единого дистрибьютора или организатора закупок в соответствии с пунктом 88-1 указанных Правил)

Гарантийное обязательство № __________

________________________________________________________________________«___» __________ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ____________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке ________________________________________________________________________организованном,

(наименование единого дистрибьютора или организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

__________________________________________

(наименование и объем товаров, работ и услуг) ________________________________________

на общую сумму ______________________________________________________________ в тенге.

(прописью)

Согласно условиям закупа способом тендера с использованием двухэтапных процедур предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________

(наименование банка)

настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную_________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным пунктом 107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу окончательного срока действия тендерной заявки - «___» _________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес. |
| --- | --- |

В приложение 7 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.11.12 г. № 1415 (см. стар. ред.)

Приложение 9

К тендерной документации

Форма

Типовой договор закупа

| г .Алматы | «__» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

ГКП «Городская клиническая больница № 4» на праве хозяйственного ведения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сейдуманова М.Т. действующего на оснований Устава, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем - «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров  составляет:_________________ (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги – годовое сервисное обслуживание  оборудования , закупаемых товаров, услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) 3% обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты перечисление .

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат по факту поставки товара, предоставления услуг, при предоставлении необходимых документов в течение 30 календарных дней.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) накладная на отпуск запасов на сторону, счет на оплату , счет-фактура.

16. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

17. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

18. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

19. Упаковка и маркировка товара, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать требованиям к закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской технике (ПП РК № 1729 от 30.10.2009 г.).

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение 365  дней после

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, электронного письма,  телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Срок действия Договора:  до 31 декабря 2018года.

47. Адреса и реквизиты Сторон:

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________