Утверждаю:

Главный врач

ГКП  «Городская клиническая больница №4»

на праве хозяйственного ведения

____________ Сейдуманов М.Т.

Приказ №  01-05-82  от «06»  апреля  2018 года

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупкам “Расходные материалы для лаборатории” на 2018 год.

Организатор тендера: Государственное коммунальное предприятие «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения города Алматы.

Место нахождения:  г. Алматы ул. Папанина, 220. РНН 600600021341, ИИК KZ85826А1KZTD2027159, БИК ALMNKZKA, БИН 990240002989, АО «АТФБанк», г. Алматы, КБЕ 16.

Представитель организатора тендера: руководитель отдела государственных закупок ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения, Управления здравоохранения г.Алматы, Жумаканов Асхат Багдатович. Контактный телефон: 300-36-11, адрес электронной почты zakupgkb4@inbox.ru

Тендерная комиссия:

1.Общие положения

1. Тендер  проводится с целью выбора поставщиков по лотам согласно приложению №1.

2. Сумма, выделенная на закуп “Расходные материалы для лабораторий ” на 2018 год составляет 132 282 134 тенге 90 тиын.

3. Настоящая тендерная  документация включает в себя:

1) описание закупаемых лекарственных средств, профилактических препаратов и изделий медицинского назначения, медицинской техники, их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации и количество (объем), суммы, выделенные для закупа; место, требуемые сроки и условия поставки;

2) состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3, 4 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729;

3) место требуемые сроки и условия поставки;

4) условия платежа и проект договора о закупе;

4) способ и методику расчета цены тендерной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать такие элементы как расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое, кроме стоимости самих товаров;

5) требования к оформлению тендерной заявки;

6) порядок, форму, сроки внесения обеспечения тендерной заявки;

7) указание на возможность потенциального поставщика изменять или отзывать тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

8) место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия;

9) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию тендерной документации,

10) место, дату и время вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными заявками и рассмотрении тендерных заявок;

12) условие о предоставлении приоритета потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям;

13) условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения обязательств по договору о закупе.

2.Разъяснение организатором тендера  положений

Тендерной  документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

4. Потенциальный поставщик вправе в письменном виде запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

5. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

6. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

3.Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

7. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

8. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

9. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней со дня вскрытия тендерной заявки.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

10. Основная часть тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);
      4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;
      5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
      11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
     12) сопутствующие услуги;
     13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
    14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 ППРК1729;

16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным главой 4 ППРК1729;

17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями (при закупе фармацевтических услуг);

20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг);

21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию

12.Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям ППРК1729 и тендерной документации.

3) Необходимо приложить документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, использованию) продукции (инструкция, руководство, рекомендация) (один из перечисленных документов) либо его копия, заверенная печатью производителя или потенциального поставщика.

13. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.

14. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

15. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

16. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

17. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

18. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

19. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

20. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

21. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

22. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Расходные материалы для лаборатории”  -2018" и "Не вскрывать до 12:00ч. 27 апреля 2018 года» .

4.Порядок представления заявки на участие в конкурсе

23. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 050054, г,Алматы, улица Папанина, 220, отдел государственных закупок, в срок до 27 апреля  2018 г. 11 час 00 мин  включительно.

24. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

25. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются уполномоченным представителем организатора тендера соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.

26. Не подлежат регистрации и возвращаются конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.

5.Вскрытие конвертов с тендерными заявками

27. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  в 12 часов 00 минут апреля 2018 года  по адресу: г. Алматы, ул. Папанина 220, малый конференц зал.

Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками предварительно зарегистрировавшись в журнале регистрации при предоставлении документа удостоверяющего личность и доверенности на право присутствия при вскрытии тендерных заявок от компании участника.

28. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

6.Оценка и сопоставление тендерных заявок

29. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

30. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил ППРК1729;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ППРК1729;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил ППРК1729;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил ППРК1729;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил ППРК1729;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил ППРК1729;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил ППРК1729;

19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил ППРК1729;

20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил ППРК1729;

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами ППРК1729;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

31. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил ППРК1729.

32. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

33. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

34. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

7.Подведение итогов тендера

35. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание товаров или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

36. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

37. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

8.Заключение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг

38. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

39. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

40. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

41. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

42. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

43. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

44. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

9. Гарантийное обеспечение исполнения договора

45. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

46. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

47. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

48. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

49. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

10.Поддержка отечественных товаропроизводителей

50. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

51. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

52. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

53. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

54. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

11.Поддержка предпринимательской инициативы

55. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

56. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

57. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

58. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

59. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

Приложение 1

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров: “Расходные материалы для лаборатории” на 2018 год.

| На коагулометр «Sysmex CA-560» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование заказчика | Наименование товара |  | Единица измерения |  | Кол-во |  | Цена |  | Сумма | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара |  | Размер авансового платежа, % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Реагент для определения 10х10 мл (1000 тестов) |  | уп. |  | 15 |  | 62 095,50 |  | 931432,5 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 2 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | АЧТВ реагент определения 20х5 мл (2000 тестов) |  | уп. |  | 3 |  | 98 445,60 |  | 295336,8 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 3 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10х15 мл |  | уп. |  | 2 |  | 22 718,50 |  | 45437 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 4 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | 10х5 мл реагент для определения фибриногена 500 тестов |  | уп. |  | 25 |  | 53 008,50 |  | 1325213 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 5 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контрольная плазма 10х1мл |  | уп. |  | 1 |  | 59 066,60 |  | 59066,6 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 6 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контрольная плазма 10х1мл |  | уп. |  | 2 |  | 86 327,60 |  | 172655,2 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 7 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Раствор чистящий 1 (1х50мл) |  | уп. |  | 10 |  | 45 435,00 |  | 454350 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 8 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Раствор промывочный 2(1х500мл) |  | уп. |  | 1 |  | 113 590,70 |  | 113590,7 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 9 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Реакционные кюветы (3х1000шт) |  | уп. |  | 29 |  | 287 759,40 |  | 8345023 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 10 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор) 170 тестов |  | уп. |  | 1 |  | 87 867,90 |  | 87867,9 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| 11 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Стандартная плазма 10 x на 1 мл |  | уп. |  | 1 |  | 90 797,10 |  | 90797,1 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 |  | 0% |
| Для бак анализатора «Walka Way» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Комбинированные панели для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, тип 29 |  | уп |  | 25 |  | 67 992,19 |  | 1699805 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 13 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 |  | уп |  | 25 |  | 67 992,19 |  | 1699805 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 14 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Панели для быстрой идентификации грибов |  | уп |  | 2 |  | 94 824,38 |  | 189648,8 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 15 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Пластиковые крышки 10 шт многоразовые |  | уп |  | 5 |  | 12 044,48 |  | 60222,4 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 16 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Крышки лотков для WalkAway |  | уп |  | 1 |  | 67 534,69 |  | 67534,69 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 17 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Система инокуляции для сухих панелей 60 шт |  | уп |  | 14 |  | 124 705,83 |  | 1745882 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 18 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Вода для посева, 3 мл 60 шт |  | уп |  | 8 |  | 59 456,67 |  | 475653,4 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 19 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Вода для посева с плюроном, 25 мл 60 шт |  | уп |  | 8 |  | 75 463,65 |  | 603709,2 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 20 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Инокуляты-D для использования с высушенными 240 шт |  | уп |  | 4 |  | 186 143,85 |  | 744575,4 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 21 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Альфа нафтол 250 мл |  | фл |  | 4 |  | 31 556,37 |  | 126225,5 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 22 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Хлорид железа, 250 мл (10% Ferric Chloride, 250 mL) |  | фл |  | 4 |  | 46 650,31 |  | 186601,2 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 23 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Гидроксид Калия, 250 мл (40% Potassium Hydroxide, 250 mL) |  | фл |  | 4 |  | 51 683,02 |  | 206732,1 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 24 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Реагент Ковача, 250 мл (Kovac’s Reagent, 250 mL) |  | фл |  | 4 |  | 68 907,19 |  | 275628,8 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 25 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Сульфаниловая кислота, 250 мл (0.8% Sulfanilic Acid, 250 mL) |  | фл |  | 4 |  | 41 617,60 |  | 166470,4 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 26 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Минеральное масло, 250 мл (Mineral Oil, 250 mL) |  | фл |  | 3 |  | 34 758,96 |  | 104276,9 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 27 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Реагент Пептидазы, 30 мл (Peptidase Reagent, 30 mL) |  | фл |  | 12 |  | 15 700,52 |  | 188406,2 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 28 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | N-N-диметил-альфа-нафтиламин 30 мл (NIT 2) / ННДАН 30 мл |  | фл |  | 12 |  | 15 700,52 |  | 188406,2 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 29 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Гидроксид натрия, 30 мл (0.05N Sodium Hydroxide, 30 mL) |  | фл |  | 12 |  | 16 006,98 |  | 192083,8 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 30 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Barcode Labels / Наклейки с штрих кодами (WA) |  | уп |  | 1 |  | 87 659,27 |  | 87659,27 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 31 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Стандарт мутности для грибов (Yeast Turbidity standard) |  | шт. |  | 1 |  | 10 518,79 |  | 10518,79 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 32 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контрольные штаммы (кишечная палочка) |  | шт. |  | 1 |  | 301 064,00 |  | 301064 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 33 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы | Контрольные штаммы (золотистый стафилоккок) |  | шт. |  | 1 |  | 263 440,00 |  | 263440 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для гематологического анализатора «Abacus 3,5, Junior» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Контрольная кровь | Набор (3шт) |  | 8 |  | 139 260 |  | 1114080 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 35 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Контрольная кровь на Abacus 3 | Набор (3шт) |  | 25 |  | 89 000 |  | 2225000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 36 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лизирующий раствор | канистра (5л) |  | 26 |  | 140 000 |  | 3640000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 37 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лизирующий раствор | Флак (1л) |  | 25 |  | 26 800 |  | 670000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 38 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Изотонический разбавитель | Канистра (20л) |  | 150 |  | 25 100 |  | 3765000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 39 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лизирующий раствор | Флак (1л) |  | 75 |  | 29 500 |  | 2212500 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 40 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Промывающий раствор | Флакон (1л) |  | 75 |  | 13 500 |  | 1012500 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 41 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Промывающий раствор 1л | Фл |  | 10 |  | 34 200 |  | 342000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. |  |  |  |
| 42 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | тест -полоски глюкоза для глюкометра MultiCareIn (50шт\упак) | упак |  | 42 |  | 10 000 |  | 420000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 43 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кюветы для URISED | Упак(600шт) |  | 20 |  | 170 200 |  | 3404000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 44 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Тест – полоски | Тюб/150шт |  | 150 |  | 16 000 |  | 2400000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для мочевого анализатора «AUTION ELEVEN» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Тест-полоски - 10EA - 100 полосок/упак. | упак |  | 300 |  | 10 500 |  | 3 150 000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для биохимического анализатора «AU-480» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | Уп.(4X50мл+4X25мл) |  | 10 |  | 111126 |  | 1111260 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 47 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | Уп.(4X25мл+4X25мл) |  | 10 |  | 111126 |  | 1111260 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 48 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Уп.(4X40мл+4X10мл) |  | 3 |  | 224576 |  | 673728 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 49 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN). | Уп.(4X29мл) |  | 3 |  | 52175 |  | 156525 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 50 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Уп.(4X15мл+4X15мл) |  | 10 |  | 96703 |  | 967030 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 51 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Уп.(4X6мл+4X6мл) |  | 6 |  | 57789 |  | 346734 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 52 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Уп.(4X51мл+4X51мл) |  | 10 |  | 55650 |  | 556500 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 53 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Уп.(4X25мл+4X25мл) |  | 10 |  | 91089 |  | 910890 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 54 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Уп.(4х25 мл + 4х12,5) |  | 5 |  | 89927 |  | 449635 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 55 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Уп.(4X25мл+4X25мл) |  | 10 |  | 63404 |  | 634040 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 56 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) |  | 5 |  | 94380 |  | 471900 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 57 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). | Уп.(4X30мл+4X30мл) |  | 3 |  | 120032 |  | 360096 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 58 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Уп.(4X22.5мл) |  | 9 |  | 148878 |  | 1339902 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 59 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Уп.(4X18мл+4X18мл) |  | 3 |  | 42979 |  | 128937 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 60 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) |  | 3 |  | 63404 |  | 190212 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 61 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) | Уп.(4X24мл+4X12мл) |  | 1 |  | 275686 |  | 275686 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 62 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH). | Уп.( 4X40мл 4X20мл) |  | 1 |  | 94380 |  | 94380 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 63 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Железо, реагент для определения (IRON). | Уп.(4X15мл+4X15мл) |  | 1 |  | 195730 |  | 195730 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 64 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | Уп.(4X40мл) |  | 1 |  | 105609 |  | 105609 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 65 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Неорганический фосфор, реагент для определения (INOFGANIC PHOSPHOROUS). | Уп.(4X15мл +4X15мл,) |  | 1 |  | 77827 |  | 77827 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 66 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance) | Уп.(4Х54мл) |  | 1 |  | 20618 |  | 20618 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 67 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Уп.(6X1Х2мл) |  | 1 |  | 212379 |  | 212379 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 68 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1(ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | Уп.(6X2мл) |  | 1 |  | 151686 |  | 151686 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 69 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | Уп.(6X2мл) |  | 1 |  | 151686 |  | 151686 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 70 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | Уп.(6X2мл) |  | 1 |  | 151686 |  | 151686 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| На микрореакцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (ТТГ) | Наб. |  | 5 |  | 26000 |  | 130000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 72 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор для ускоренного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых атител в сыворотке крави человека. Вид: окрашенная суспензия для проведения реакции на пластиковыхтест – картах ТЕСТ №2 (500 тестов) | Наб. |  | 40 |  | 21500 |  | 860000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для КЩС анализатора «ABL-800flex» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны К-электрода | Коробка |  | 1 |  | 619 634 |  | 619634 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 74 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны Са-электрода | Коробка |  | 1 |  | 619 634 |  | 619634 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 75 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны Cl-электрода | Коробка |  | 1 |  | 619 634 |  | 619634 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 76 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны Na-электрода | Коробка |  | 1 |  | 619 634 |  | 619634 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 77 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны референтного электрода | Коробка |  | 1 |  | 84 394 |  | 84394 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 78 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны рСО2-электрода | Коробка |  | 1 |  | 376 736 |  | 376736 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 79 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Мембраны рО2-электрода | Коробка |  | 1 |  | 376 736 |  | 376736 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 80 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | рН-электрод | Коробка |  | 1 |  | 1 060 065 |  | 1060065 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 81 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | рСО2-электрод | Коробка |  | 1 |  | 1 060 065 |  | 1060065 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 82 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | референтного электрод | Коробка |  | 1 |  | 1 060 065 |  | 1060065 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 83 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Na-электрод | Коробка |  | 1 |  | 631 876 |  | 631876 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 84 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор для контроля качества AutoChek1, 30ампул в упак. | Коробка |  | 1 |  | 167 886 |  | 167886 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 85 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор для контроля качества AutoChek2, 30ампул в упак. | Коробка |  | 1 |  | 167 886 |  | 167886 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 86 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор для контроля качества AutoChek3, 30ампул в упак. | Коробка |  | 1 |  | 167 886 |  | 167886 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 87 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор для контроля качества AutoChek4, 30ампул в упак. | Коробка |  | 1 |  | 167 886 |  | 167886 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 88 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Очистной раствор 1-200мл | Флакон |  | 8 |  | 82 348 |  | 658784 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 89 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Калибровочный раствор 1-200мл | Флакон |  | 12 |  | 82 348 |  | 988176 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 90 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Калибровочный раствор 2-200мл | Флакон |  | 12 |  | 82 348 |  | 988176 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 91 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор промывочный -600мл | Флакон |  | 40 |  | 66 506 |  | 2660240 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 92 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Раствор гипохлориты-100мл | Флакон |  | 1 |  | 56 611 |  | 56611 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 93 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Баллон с калибровочным газом 1 | Баллон |  | 1 |  | 163 653 |  | 163653 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 94 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Баллон с калибровочным газом 2 | Баллон |  | 1 |  | 163 653 |  | 163653 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 95 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Шприц для забора крови 70 в упак. 100шт | Упаковка |  | 20 |  | 136 868 |  | 2737360 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для биохимического анализатора «INTEGRA 400 plus» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов | шт |  | 33 |  | 13777 |  | 454641 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 97 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: альфа- амилаза на 300 тестов | шт |  | 75 |  | 41080 |  | 3081000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 98 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов | шт |  | 33 |  | 13777 |  | 454641 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 99 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: альбумин ALB Gen.2 на 300 тестов | шт |  | 2 |  | 12311 |  | 24622 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 100 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Билирубин (прямой) ген.2 на 350 тестов | шт |  | 33 |  | 20456 |  | 675048 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 101 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Билирубин общий специальный BILTS на 250 тестов | шт |  | 70 |  | 17117 |  | 1198190 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 102 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Холестерин CHOL2 на 400 тестов | шт |  | 2 |  | 8275 |  | 16550 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 103 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Креатинин на 700 тестов | шт |  | 33 |  | 10854 |  | 358182 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 104 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Глюкоза на 800 тестов | шт |  | 20 |  | 82913 |  | 1658260 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 105 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Общий белок TP2 на 300 тестов | шт |  | 70 |  | 13192 |  | 923440 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 106 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов | шт |  | 2 |  | 10168 |  | 20336 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 107 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассет: Мочевина UREAL на 500 тестов | шт |  | 33 |  | 36738 |  | 1212354 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 108 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Кассета панкреатический амилаза 150 тестов | шт |  | 2 |  | 33667 |  | 67334 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 109 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Калибратор для автоматических систем В уп.12 фл. По 3 мл | шт |  | 2 |  | 31738 |  | 63476 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 110 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | ПрециКонтроль 1, 4 x5ml | шт |  | 2 |  | 35736 |  | 71472 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 111 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | ПрециКонтроль 2, 4 x5ml | шт |  | 1 |  | 35736 |  | 35736 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 112 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Промывочный раствор 1000 мл | шт |  | 60 |  | 16649 |  | 998940 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 113 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. | шт |  | 10 |  | 460573 |  | 4605730 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 114 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Резервуар для отходов в комплекте 20 шт для аппарата Integra 400 | шт |  | 1 |  | 55649 |  | 55649 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 115 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лампа галогеновая Lamp Halogen 12V/100W Assy Integra 400 | шт |  | 1 |  | 73309 |  | 73309 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для гематологического анализатора «Mindray 3000,3200,3600» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | разбавитель предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов (20л/кан) | кан |  | 142 |  | 23 900 |  | 3393800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 117 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Лизирующий реагент 500 мл Mindray | флак |  | 100 |  | 23 900 |  | 2390000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 118 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Моющий раствор 20 л | кан |  | 40 |  | 28 400 |  | 1136000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 119 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Бумага для анализатора (термобумага) MindrayBC-3600 49мм*20м | рул |  | 500 |  | 450 |  | 225000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для биохимического анализатора «Mindray 200E» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) | набор |  | 3 |  | 12 400 |  | 37200 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 121 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Аспартатаминотрансфераза (4х35 +2х18) | набор |  | 2 |  | 12 400 |  | 24800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 122 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Альбумина (4х40) | набор |  | 3 |  | 7 500 |  | 22500 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 123 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) | набор |  | 1 |  | 19 000 |  | 19000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 124 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор билирубин общий (4х35+2х18) | набор |  | 12 |  | 18 500 |  | 222000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 125 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Глюкоза (4х40 +2х20) | набор |  | 6 |  | 10 300 |  | 61800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 126 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Гаммаглутамилтрансфераза (4х35 +2х18) | набор |  | 2 |  | 18 300 |  | 36600 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 127 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Креатинин (3х35 +3х35) | набор |  | 21 |  | 9 700 |  | 203700 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 128 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Мочевая кислота (4х40+2х20) | набор |  | 1 |  | 15 900 |  | 15900 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 129 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Мочевина (4х35+2х18) | набор |  | 20 |  | 10 800 |  | 216000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 130 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Общий Белок (4х40) | набор |  | 18 |  | 7 100 |  | 127800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 131 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Триглицериды (4х40) | набор |  | 21 |  | 28 600 |  | 600600 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 132 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор Щелочная фосфатаза (4х35+2х18) | набор |  | 1 |  | 9 400 |  | 9400 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 133 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Моющих средств (1 L* 1) | кан |  | 12 |  | 19 000 |  | 228000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| Для анализатора «Esay Reader» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Тропонин TROPONIN I S/P/WB 6 MM 20TESTS | уп |  | 60 |  | 64 727,00 |  | 3883620 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 135 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Набор для клинического анализа мочи 1000 проб-опред. рН, белка, глюкозы, кетонов, уробилиноидов; 400 проб качеств. опр. билирубина, 330 проб -кол. опр. белка. | фл |  | 36 |  | 21 200,00 |  | 763200 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 136 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Чашка Петри 90 х 18 мм, боросиликатное стекло, н/с | шт |  | 1700 |  | 935,00 |  | 1589500 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| На коагулометр «ТС-4000» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Реагент PT. |  | уп |  | 420 |  | 10 800,00 | 4536000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 138 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Реагент FB |  | уп |  | 150 |  | 53 372,00 | 8005800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 139 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Реагент APTT |  | уп |  | 210 |  | 7 800,00 | 1638000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 140 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Реагент CaCl |  | уп |  | 100 |  | 6 300,00 | 630000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 141 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Калибратор |  | уп |  | 15 |  | 8 800,0 | 132000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 142 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Контроль 1 |  | уп |  | 110 |  | 9 153,00 | 1006830 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 143 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Контроль 2 |  | уп |  | 110 |  | 9 339,00 | 1027290 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 144 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Емкость для измерения параметров свертываемости крови |  | уп |  | 120 |  | 64 240,00 | 7708800 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 145 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Шарики |  | уп |  | 50 |  | 79 200,00 | 3960000 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |
| 146 | ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения г. Алматы |  | Реагент ТТ |  | уп |  | 100 |  | 16 192,80 | 1619280 | В течение 5 календарных дней с момента получения устной заявки , в количестве указанной в заявке от Заказчика. | г. Алматы, ул.Папанина, 220 | 0% |  |

*- полное описание и характеристики  указаны  в технической спецификации,  Приложение №2 к ТД

Сумма, выделенная на  закуп  “Расходные материалы для лаборатории”  составляет   132 282 134,90 тенге.

Главный врач                                                                                  Сейдуманов М.Т.

Приложение 2

к тендерной  документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Расходные материалы для лаборатории”  на 2018 год.

| На коагулометр «Sysmex CA-560» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для определения Thromborel S 10х10 мл (1000 тестов) |  |  |  |  | Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х. Материалы, поставляемые в наборе: Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 4 мл. |
| 2 | АЧТВ реагент определения Pathromtin SL 20х5 мл (2000 тестов) |  |  |  |  | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ) в человеческой плазме. Патромтин SL позволяет быстрый скрининг нарушений во внутренней системе свертывания и с высокой чувствительностью выявляет факторы VIII и X, а также контактные факторы, позволяет диагностировать гемофилию.Материалы, поставляемые в наборе:20 флаконов с реагентом х5 мл |
| 3 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10х15 мл |  |  |  |  | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл |
| 4 | Multifibren U 10х5 мл реагент для определения фибриногена 500 тестов |  |  |  |  | Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss.Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. |
| 5 | Control Plasma N Контрольная плазма 10х1мл |  |  |  |  | Антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, Берихром Антитромбин III (А) используется для быстрого определения физиологически активного антитромбина III и дает возможность диагностировать конгенитальную и приобретенную недостаточность антитромбина III, состояние, ассоциирующееся с повышенным риском развития тромбоза. |
| 6 | Control Plasma Р Контрольная плазма 10х1мл |  |  |  |  | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда. |
| 7 | Раствор чистящий Са Clean I (1х50мл) |  |  |  |  | Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) |
| 8 | Раствор промывочный Са Clean II (1х500мл) |  |  |  |  | Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл. |
| 9 | Реакционные кюветы (3х1000шт) |  |  |  |  | Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) |
| 10 | Berichrom AT III 1 Kit (Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор) 170 тестов |  |  |  |  | Реакционные кюветы на коагулометр «Sysmex CA-560» |
| 11 | Стандартная плазма 10 x на 1 мл |  |  |  |  | Стандартная плазма для колибровки параметров |
| Для бак анализатора «Walka Way» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комбинированные панели для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, тип 29 |  |  |  |  | POS Combo Type 29 панели предназначеныдля использования при определении антимикробной чувствительности агента и / или идентификации до вида быстрорастущих аэробных и факультативных грамположительных кокков, некоторых привередливых аэробных грамм положительных кокков и листерий. |
| 13 | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 |  |  |  |  | Панели предназначены для использования при определении антимикробной чувствительности агента и / или идентификации до вида аэробных и факультативно анаэробных грамотрицательных микроорганизмов. Изменения традиционных и хромогенных тестов используются для определение ферментативных и не ферментативных грамотрицательных микроорганизмов. |
| 14 | Панели для быстрой идентификации грибов |  |  |  |  | Панели для быстрой идентификации грибов (Rapid Yeast ID Panel) |
| 15 | пластиковые крышки (10 шт многоразовые) |  |  |  |  | COVER TRAYS - пластиковые крышки, по 10 штук, многоразовые. |
| 16 | Крышки лотков для WalkAway |  |  |  |  | Крышки лотков для WalkAway |
| 17 | PROMPT® inoculation system (for dried panels), 60 шт |  |  |  |  | PROMPT® inoculation system (for dried panels), 60 шт. Инокуляционные системы для панелей, 60 штук. |
| 18 | Вода для посева, 3 мл 60 шт |  |  |  |  | Вода для посева, представляющая собой питательную среду - 60х3мл. |
| 19 | Вода для посева с плюроном, 25 мл 60 шт |  |  |  |  | Вода для посева с плюроном, представляющая собой питательную среду - 60х25мл. |
| 20 | Inoculators-D (for use with dried), 240 шт |  |  |  |  | Inoculators-D / Инокуляторы для панелей (240 шт.): расходный материал для переноса суспензий для обычных панелей |
| 21 | Альфа нафтол 250 мл |  |  |  |  | Альфа-нафтол реагент предназначен для проведения реакции на панелях .Фасовка:1фл х 30 мл |
| 22 | Хлорид железа, 250 мл (10% Ferric Chloride, 250 mL) |  |  |  |  | Раствор хлорида железа фл(250 мл.), предназначен для проведения реакции на панелях Фасовка:1фл х 250 мл |
| 23 | Гидроксид Калия, 250 мл (40% Potassium Hydroxide, 250 mL) |  |  |  |  | Раствор Гидроксида Калия, 250 мл (40% Potassium Hydroxide, 250 mL) |
| 24 | Реагент Ковача, 250 мл (Kovac’s Reagent, 250 mL) |  |  |  |  | Реагент Ковача, фл(250 мл.) Раствор, представляющий собой смесь изоамилового спирта, гидроксида натрия, хлорида калия, соляной кислоты (11.2%), хлорида натрия в воде |
| 25 | Сульфаниловая кислота, 250 мл (0.8% Sulfanilic Acid, 250 mL) |  |  |  |  | Сульфаноловая кислота предназначен для проведения реакции на панелях. Фасовка:1фл х 250 мл |
| 26 | Минеральное масло, 250 мл (Mineral Oil, 250 mL) |  |  |  |  | Раствор, представляющий собой силиконовое масло - 1х250мл. |
| 27 | Реагент Пептидазы, 30 мл (Peptidase Reagent, 30 mL) |  |  |  |  | Пептидазный реагент. Раствор, представляющий собой смесь 2-Метоксиэтанола, уксусной кислоты, натрия додецил сульфата, N,N-диметил формамида, диметил формамида в воде, для проведения реакций - 1х30мл. |
| 28 | N-N-Dimethyl-Alpha-Naphthylamine 30 ml (NIT 2)/ ННДАН 30 мл |  |  |  |  | Раствор N-N-диметил-альфа-нафтиламина , фл(30 мл.) Диметил- Альфа – Нафтиламин- нафтиламин предназначен для проведения реакции на панелях Фасовка:1фл х 30 мл |
| 29 | Гидроксид натрия, 30 мл (0.05N Sodium Hydroxide, 30 mL) |  |  |  |  | Раствор Гидроксида натрия, 30 мл (0.05N Sodium Hydroxide, 30 mL) |
| 30 | Barcode Labels / Наклейки с штрих кодами (WA) |  |  |  |  | Термобумага из целлюлозного волокна в рулоне. Термобумага покрыта теплочувствительным слоем и предназначена для нанесения штрихкодов встроенным принтером микробиологического анализатора WALKWAY. Рулон термобумаги представляет собой непрерывную бумажную ленту с самоклеющимися бумажными полосками без рисунка или какого-либо изображения прямоугольной формы размером 10 мм на 150 мм. Каждая лента рулона содержит на себе 4235 полосок. |
| 31 | Стандарт мутности для грибов (Yeast Turbidity standard) |  |  |  |  | Стандарт мутности для грибов (Yeast Turbidity standard) |
| 32 | Контрольные штаммы (кишечная палочка) |  |  |  |  | Контрольные штаммы (кишечная палочка) |
| 33 | Контрольные штаммы (золотистый стафилоккок) |  |  |  |  | Контрольные штаммы (золотистый стафилоккок) |
| Для гематологического анализатора «Abacus 3,5, Junior» |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Контрольная кровь |  |  |  |  | Жидкий материал в стеклянном флаконе, объемом 4,5(3.0) мл., предназначен для проверки точности (контроль качества) работы ABACUS 5. |
| 35 | Контрольная кровь на Abacus 3 |  |  |  |  | Жидкий материал в стеклянном флаконе, объемом 2,5мл.(набор 3 штуки) , предназначен проверки определения точности работы гематологического анализатора ABACUS 3 |
| 36 | Лизирующий раствор -5P (5 л) |  |  |  |  | лизирующий раствор , это жидкость прозрачного цвета , который используется в гематологическом анализаторе ABACUS 5 для проведения анализа крови. Расфасованы в канистры по 5 литров. |
| 37 | Лизирующий раствор -5P(1 л) |  |  |  |  | лизирующий раствор, прозрачного цвета , используемый в гематологическом анализаторе ABACUS 5 для диагностики анализа крови. Расфасованы в литровые пластиковые бутыли по 1 литру . |
| 38 | Изотонический разбавитель, на Abacus , 20л |  |  |  |  | представляет собой жидкость прозрачного цвета , который используется в гематологическом анализаторе ABACUS 3 для разбавления крови при проведении анализа и проведения анализа.Фасовка- емкость из полимерного материала по 20 литров |
| 39 | Лизирующий раствор на Abacus,1 л |  |  |  |  | представляет собой жидкость прозрачного цвета , для гематологического анализатора ABACUS 3. Фасовка- литровая емкость из полимерного материала . |
| 40 | Промывающий раствор 1л |  |  |  |  | промывающий раствор, который используется в гематологическом анализаторе Abacus3 для удаления остатков крови внутри гематологического анализатора. |
| 41 | промывающий раствор 1л |  |  |  |  | промывающий раствор, используется в гематологическом анализаторе Abacus 5 для удаления элементов крови внутри всех магистралей при завершении общего анализа. Пластиковый флакон , объёмом 1 литр. |
| 42 | тест -полоски глюкоза для глюкометра (50шт\упак) |  |  |  |  | Тест-полоски (Глюкоза) предназначены для определения уровня концентрации глюкозы в крови с помощью экспресс-анализатора МультиКэйр (MultiCare-in). Комплектация: 50 тест-полосок в одной упаковке и код-чип. Технические характеристики: используемый образец: капля крови из пальца минимальный объем капли крови: 0,9 мкл диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л (10-600 мг/дл) среднее время для анализа: 5 сек. таблица измерений: нормальное значение для голодного желудка: 3,9-6,1 ммоль/л (70-110 мг/дл) глюкоза ниже 0,6 ммоль/л (10 мг/дл) - LO* глюкоза между 0,6 ммоль/л (10 мг/дл) и 33,3 ммоль/л (600 мг/дл) - числовой результат глюкоза выше 33,3 ммоль/л (600 мг/дл) - HI** *повторите тест **данный результат показывает, что концентрация глюкозы в образце очень высока |
| 43 | Кюветы для URISED |  |  |  |  | Кюветы для анализатора осадка мочи URISED представляют из себя прозрачные пластиковые двухслойные пластинки, используемые в Анализаторе осадка мочи UriSed.Используются для набора в них образцов исследуемой мочи и автоматически подаются во внутрь анализатора.Расфасованы в упаковку 600 штук (12футляров Х 50 шт/каждая) |
| 44 | Тест – полоски |  |  |  |  | представляют собой бумажные палочки , на которых имеются разного цвета полоски. Каждый цвет полоски означает отдельный параметр, который меняет цвет во время соприкосновения с обследуемой жидкостью (моча). По изменившемуся цвету полоски выдают результат. Упаковка 150 шт Определяемые параметры: - Глюкоза; - Билирубин; - Кровь; - Удельный вес; - Нитриты; - рН; - Уробилиноген; - Аскорбиновая кислота; - Белок; - Кетоны; - Лейкоциты. |
| Для мочевого анализатора «AUTION ELEVEN» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Тест-полоски - 10EA - 100 полосок/упак. |  |  |  |  | Тест- полоски для анализатора закрытого типа AUTION ELEVEN AE-4020. Определение не менее 10 параметров. Время определения результата по всем параметрам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому параметру. Высокая чувствительность при определении каждого параметра. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5- мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, креатинин 10-300 мг/дл, рН5-9, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL. |
| Для биохимического анализатора «AU-480» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). |  |  |  |  | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, EC 2.6.1.2 (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. |
| 47 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). |  |  |  |  | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, EC 2.6.1.2 (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. |
| 48 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) |  |  |  |  | Кинетическое колориметрическое количественное определение α-амилазы, [1,4-a-D-глюкан-4-глюканогидролаза, EC 3.2.1.1], в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики |
| 49 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN). |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определенияКоличественное определение альбумина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter. Серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 50 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 51 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение прямого билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 52 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). |  |  |  |  | Кинетический колориметрический тест для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторах Beckman Coulter. Только для диагностики in vitro. |
| 53 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) |  |  |  |  | УФ кинетическое определение мочевины в сыворотке, плазме и моче человекаКоличественное определение мочевины в сыворотке, плазме и моче человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter .серии AU. Только для диагностики in vitro. Реагент для определения мочевины Urea (Мочевина) OSR6534 предназначен только для использования на анализаторах AU680, AU2700 и AU5400. |
| 54 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). |  |  |  |  | Ферментативный УФ тест (гексокиназный метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме Количественное определение глюкозы в сыворотке и плазме человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter.серии AU Только для диагностики in vitro. |
| 55 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека на анализаторе Количественное определение общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 56 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Количественное определение триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter .серии AU Только для диагностики in vitro. |
| 57 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). |  |  |  |  | Кинетическое колориметрическое количественное определение щелочной фосфатазы, EC 3.1.3.1 (ЩФ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. |
| 58 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) |  |  |  |  | Колориметрический ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение холестерина в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter. cерии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 59 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) |  |  |  |  | Кинетическое колориметрическое определение гамма- глутамилтрансферазы, EC 2.3.2.2 (ГГТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. |
| 60 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 61 | Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) |  |  |  |  | Количественное определение ферритина в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 62 | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH). |  |  |  |  | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. |
| 63 | Железо, реагент для определения (IRON). |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 64 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). |  |  |  |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека Количественное определение магния в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 65 | Неорганический фосфор, реагент для определения (INOFGANIC PHOSPHOROUS). |  |  |  |  | Фотометрический УФ тест для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 66 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance) |  |  |  |  | Чистящий концентрат, предназначенный для предотвращения контаминации. Только для in vitro диагностики. |
| 67 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) |  |  |  |  | Мультикалибратор сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator предназначен для иммунотурбидиметрического анализа с использованием реагентов иммуноглобулина G, иммуноглобулина A, иммуноглобулина M, C3, C4, трансферрина, C-реактивного белка, антистрептолизина O и ферритина для количественного их определения на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Мультикалибратор изготовлен на основе человеческой сыворотки с добавлением химических веществ и соответствующих ферментов человеческого, животного или растительного происхождения. Только для диагностики in vitro. |
| 68 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1(ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). |  |  |  |  | ITA контрольная сыворотка Control Serum (контрольная сыворотка ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека.это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для использования в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0015 и ODC0016 для мониторинга аналитических характеристикпроведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентамиов системы \Beckman Coulter, используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU и перечисленных в нижеприведенной таблице. Только для диагностики in vitro. |
| 69 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). |  |  |  |  | ITA контрольная сыворотка (ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., предназначенный в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0014 и ODC0016 для проведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| 70 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). |  |  |  |  | ITA контрольная сыворотка (ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., предназначенный в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0014 и ODC0015 для проведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентами \Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. |
| На микрореакцию |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (ТТГ) |  |  |  |  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (ТТГ) |
| 72 | Набор для ускоренного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых атител в сыворотке крави человека. Вид: окрашенная суспензия для проведения реакции на пластиковыхтест – картах ТЕСТ №2 (500 тестов) |  |  |  |  | Набор для ускоренного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых атител в сыворотке крави человека. Вид: окрашенная суспензия для проведения реакции на пластиковыхтест – картах ТЕСТ №2 (500 тестов) |
| Для КЩС анализатора «ABL-800flex» |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Мембраны К-электрода 4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Для диагностики in vitro. |
| 74 | Мембраны Са-электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Для диагностики in vitro. |
| 75 | Мембраны Cl-электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора Для диагностики in vitro. |
| 76 | Мембраны Na-электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Для диагностики in vitro. |
| 77 | Мембраны референтного электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Для диагностики in vitro |
| 78 | Мембраны рСО2-электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Для диагностики in vitro |
| 79 | Мембраны рО2-электрода (4шт) |  |  |  |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Для диагностики in vitro. |
| 80 | рН-электрод |  |  |  |  | Электрод для измерения рН по принципу потенциометрии. |
| 81 | рСО2-электрод |  |  |  |  | Электрод для измерения рСО2 по принципу потенциометрии. |
| 82 | референтного электрод |  |  |  |  | Электрод, работающий по принципу потенциометрии, дающий точку отсчета для измеряемых параметров. |
| 83 | Na-электрод |  |  |  |  | Ион-селективный электрод для измерения концентрации натрия по принципу потенциометрии. |
| 84 | Раствор для контроля качества AutoChek1, 30ампул в упак. |  |  |  |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. |
| 85 | Раствор для контроля качества AutoChek2, 30ампул в упак. |  |  |  |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. |
| 86 | Раствор для контроля качества AutoChek3, 30ампул в упак. |  |  |  |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. |
| 87 | Раствор для контроля качества AutoChek4, 30ампул в упак. |  |  |  |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. |
| 88 | Очистной раствор 1-200мл |  |  |  |  | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 89 | Калибровочный раствор 1-200мл |  |  |  |  | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 90 | Калибровочный раствор 2-200мл |  |  |  |  | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 91 | Раствор промывочный -600мл |  |  |  |  | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 92 | Раствор гипохлориты-100мл |  |  |  |  | Раствор для проведения процедур депротеинизации и деконтаминации |
| 93 | Баллон с калибровочным газом 1 |  |  |  |  | Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. |
| 94 | Баллон с калибровочным газом 2 |  |  |  |  | Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. |
| 95 | Шприц для забора крови в упак. 100шт |  |  |  |  | Шприц для забора крови в упак. 100шт с иглой 23G x5/8.1.5 ml |
| Для биохимического анализатора «INTEGRA 400 plus» |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов |  |  |  |  | Кассета; ALTL для количественного определения катализирующей активности АЛТ (EC 2.6.1.2; L-аланин: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls) 500 тестов 20764957 322 |
| 97 | Кассета: альфа- амилаза EPS AMYL 2 на 300 тестов |  |  |  |  | Кассета; AMYL2 предназначен для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls) 300тестов, |
| 98 | Кассета: Аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов |  |  |  |  | Кассета; ASTL предназначен для количественного определения содержания аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls) 500 тестов, 20764949322 |
| 99 | Кассета: альбумин ALB Gen.2 на 300 тестов |  |  |  |  | In vitro тест для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA. |
| 100 | Кассета: Билирубин (прямой) ген.2 на 350 тестов |  |  |  |  | Кассета: BILD2 предназначен для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls)350 тестов, 05589061190 |
| 101 | Кассета: Билирубин общий специальный BILTS на 250 тестов |  |  |  |  | Кассета; BILT предназнаен для колиественноо определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных)на анализаторах cobas |
| 102 | Кассета: Холестерин CHOL2 на 400 тестов |  |  |  |  | Тест диагностики in vitro для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA |
| 103 | Кассета: Креатинин на 700 тестов |  |  |  |  | Кассета CREAJ предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. |
| 104 | Кассета: Глюкоза на 800 тестов |  |  |  |  | Кассета;GLUC предназначен для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls)800 тестов, 04404483190 |
| 105 | Кассета: Общий белок TP2 на 300 тестов |  |  |  |  | Кассета TP2предназначен для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls)300 тестов, 03183734190 |
| 106 | Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов |  |  |  |  | Кассета TRIGLпредназначен для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls)250тестов, 20767107322 |
| 107 | Кассет: Мочевина UREAL на 500 тестов |  |  |  |  | Кассета UREAL предназначенный для количественного определения концентрации мочевины/BUN (азот мочевины крови) в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS INTEGRA |
| 108 | Кассета панкреатический амилаза 150 тестов |  |  |  |  | Кассета; AMYL2 предназначен для количественного определения панкреатической амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. (without in kit calibrators, controls) 150тестов без встроенных калибраторов, элементов управления |
| 109 | Калибратор для автоматических систем В уп.12 фл. По 3 мл |  |  |  |  | Калибратор для автоматических систем C.f.a.s. Предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами для клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах |
| 110 | ПрециКонтроль 1, 4 x5ml |  |  |  |  | Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. |
| 111 | Преци Контроль 2, 4 x5ml |  |  |  |  | Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. |
| 112 | Промывочный раствор 1000 мл |  |  |  |  | Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. |
| 113 | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. |  |  |  |  | Одноразовые микрокуветы в которых происходит смешивание образца и реагента. |
| 114 | Резервуар для отходов в комплекте 20 шт для аппарата Integra 400 |  |  |  |  | Пластиковый контейнер для твердых отходов (отработанных кувет) |
| 115 | Лампа галогеновая Lamp Halogen 12V/100W для Integra 400 |  |  |  |  | Галлогеновая лампа, основной элемент измерительной системы, генерирует 12 различных длин волн. |
| Для гематологического анализатора «Mindray 3000,3200,3600» |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | разбавитель предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов (20л/кан) |  |  |  | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600.Объем упаковки не менее 20 литров. |
| 117 |  | Лизирующий реагент 500 мл Mindray |  |  |  | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600. Объем флакона не менее 500мл |
| 118 |  | Моющий раствор 20 л |  |  |  | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600. Объем упаковки не менее 20 литров. |
| 119 |  | Бумага для анализатора (термобумага) MindrayBC-3600 49мм*20м |  |  |  | Диаграмная термолента для самописцев 49ммх20м. |
| Для биохимического анализатора «Mindray 200E» |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Набор Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 121 |  |  |  | Набор Аспартатаминотрансфераза (4х35 +2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 122 |  |  |  | Набор Альбумина (4х40) | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 123 |  |  |  | Набор Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 124 |  |  |  | Набор билирубин общий (4х35+2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 125 |  |  |  | Набор Глюкоза (4х40 +2х20) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 126 |  |  |  | Набор Гаммаглутамилтрансфераза (4х35 +2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 127 |  |  |  | Набор Креатинин (3х35 +3х35) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 128 |  |  |  | Набор Мочевая кислота (4х40+2х20) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 129 |  |  |  | Набор Мочевина (4х35+2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 130 |  |  |  | Набор Общий Белок (4х40) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 131 |  |  |  | Набор Триглицериды (4х40) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 132 |  |  |  | Набор Щелочная фосфатаза (4х35+2х18) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 133 |  |  |  | Моющих средств (1 L* 1) | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Набор концентрированного реагента должен быть фасовкой не менее 1-ти флаконов по 1 литру. Набора должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. |  |
| Для анализатора «Esay Reader» |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Тропонин TROPONIN 20TESTS |  |  |  | Тропонин Качественный экспресс-тест для обнаружения сердечного тропонина I в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови. В тесте используется особая комбинация конъюгата мышиных моноклональных антител к cTnI с красителем и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты мышиных поликлональных антител к cTnI, что позволяет определить тропонин в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с тропонином пробы, образуя комплекс антиген–антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину в тестовой зоне кассеты, образуя пурпурно-розовую полосу, если концентрация тропонина в пробе превышает 0,4 нг/мл для образцов сыворотки или плазмы и 1 нг/мл для цельной крови. Если концентрация тропонина ниже, чем 1 нг/мл, окрашенной полосы не образуется. Вне зависимости от результатов теста несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием контрольной полосы, подтверждающей качественность применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается визуально. |
| 135 |  | Набор для клинического анализа мочи 1000 проб-опред. рН, белка, глюкозы, кетонов, уробилиноидов; 400 проб качеств. опр. билирубина, 330 проб -кол. опр. белка. |  |  |  | Диахим- Клиника Моча - производитель Абрис (Россия) (Набор для клинического анализа мочи) 1000 проб-опред. рН, белка, глюкозы, кетонов, уробилиноидов; 400 проб качеств. опр. билирубина, 330 проб -кол. опр. Белка. "Набор реагентов для клинического анализа мочи, рассчитан на 1000 проб определение рН, белка, глюкозы, кетонов, уробилиноидов; 400 проб качественного обнаружения билирубина, 330 проб количественного измерения белка. Состав набора: 1. Бромтимоловый синий, спиртовой раствор – 1 флакон, 20 мл; 2. Кислота сульфосалициловая, 60% раствор – 1 флакон, 100 мл; 3. Калибратор – калибровочный раствор альбумина, 1,0 г/л – 1 флакон, 10 мл; 4. Реактив Гайнеса, концентрированный раствор – 1 флакон, 100 мл; 5. Реактив Фуше – 1 флакон, 50 мл; 6. Барий хлористый – 2 флакона по 150 г; 7. Реактив Эрлиха – 1 флакон, 100 мл; 8. Реактив Лестраде – 1 флакон, 20 г. Набор рассчитан на 1000 проб для определения рН и качественного определения белка, глюкозы, уробилиноидов, кетонов; 400 проб – для качественного определения билирубина и 330 проб – для количественного определения белка (при расходе 3 мл 3% раствора сульфосалициловой кислоты на один анализ). Анализируемые пробы: свежесобранная моча. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...8°С течение всего срока годности. Срок годности набора – 1 год. После вскрытия флаконов: Рабочий раствор бромтимолового синего можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в защищенном от света месте в плотно закрытом флаконе не более 6 месяцев. Раствор сульфосалициловой кислоты 20% можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора. Раствор сульфосалициловой кислоты 3% можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора. Калибровочный раствор альбумина 1,0 г/л после вскрытия флакона можно хранить при температуре +2...8°С не более 6 месяцев. Рабочий раствор реактива Гайнеса можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в защищенном от света месте не более 6 месяцев. Реактив Фуше после вскрытия флакона можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора. Раствор бария хлористого 15% можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в течение срока годности набора. Реактив Эрлиха, после вскрытия флакона можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора. Реактив Лестраде после вскрытия флакона можно хранить при комнатной температуре (+18...25°С) в плотно закрытом флаконе в течение срока годности набора." |
| 136 |  | Чашка Петри 90 х 18 мм, боросиликатное стекло, н/с |  |  |  | Чашка Петри 90 х 18 мм, боросиликатное стекло, н/с Чашка Петри имеет гладкое дно, что обеспечивает однородное распределение питательной среды, ровные края и стенки, что обеспечивает нужное прилегание крышки. Прозрачное стекло и наиболее привычный размер гарантирует комфортное использование. Термостойкое боросиликатное стекло обеспечивает множество циклов стериализации |
| На коагулометр «ТС-4000» |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Реагент PT. |  | Набор реагентов для постановки клоттингового теста на PT. Набор содержит рекомбинантный человеческий тромбопластин до 1мкг/мл, с приготовлением рабочего раствора до 10мл. Готовый раствор в жидком виде. Количество тестов в одном наборе не менее 100. |  |
| 138 |  |  | Реагент FB |  | Набор реагентов для постановки клоттингового теста на FB. Набор состоит из реагента Fib Assay 12мл, референсной плазмы 1мл и реагента IBS 150мл. Готовый раствор в жидком виде. Количество тестов с одного набора не менее 240. |  |
| 139 |  |  | Реагент APTT |  | Набор реагентов для постановки клоттингового теста на APTT. Рабочий реагент содержит 0,1 мМ эллаговой кислоты, буферы, соли и стабилизаторы. Обьем рабочего раствора не менее10мл. Готовый раствор в жидком виде. Количество тестов с одного набора не менее 200. |  |
| 140 |  |  | Реагент CaCl |  | Рабочий раствор реагента содержит 0,025М CaCl, 0,1% азида натрия. Вспомогательный реагент для клоттинговых тестов. Обьем рабочего раствора не менее 20мл. Готовый раствор в жидком виде. Количество тестов с одного набора не менее 400. |  |
| 141 |  |  | Калибратор |  | Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы содержащий антикоагулянт цитрат натрия до 0,4% и предназначенный для проведения калибровки при выполнении клоттинговых тестов. Реагент содержит стабилизаторы и буферы до 1% добавленные перед леофилизацией. Набор состоит из одного флакона фасовкой 1х1мл. |  |
| 142 |  |  | Контроль 1 |  | Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы содержащий антикоагулянт цитрат натрия до 0,4% и предназначенный для проведения контроля относительно нормальных значений при выполнении клоттинговых тестов. Реагент содержит стабилизаторы и буферы до 1% добавленные перед леофилизацией. Набор состоит из одного флакона фасовкой 1х1мл. |  |
| 143 |  |  | Контроль 2 |  | Лиофильно высушенный материал из человеческой плазмы содержащий антикоагулянт цитрат натрия до 0,4% и предназначенный для проведения контроля относительно удлиненных нормальных значений при выполнении клоттинговых тестов. Реагент содержит стабилизаторы и буферы до 1% добавленные перед леофилизацией. Набор состоит из одного флакона фасовкой 1х1мл. |  |
| 144 |  |  | Емкость для измерения параметров свертываемости крови |  | Выполнена из акрилового пластика высокой оптической чистоты. Представляют из себя сегментированный элемент из четырех ячеек. Линейный размер одной ячейки должен быть 12х12мм. Общий размер емкости 30х65х16мм. Упаковка 700 емкостей |  |
| 145 |  |  | Шарики |  | Шарики выполненные из антикоррозийного металла, предназначенные для фиксации момента образования фибринового сгустка. Вес одного шарика 55мг, диаметр 2,4мм. Упаковка 1600 шариков |  |
| 146 |  |  | Реагент ТТ |  | Набор реагентов для постановки клоттингового теста на выявление дисфибриногенемий и оценки антикоагулянтной активности. Рабочие реагенты не требуют разведения лиофилизатов. Реагенты жидкие, готовые к использованию. Не требуется отдельного построения калибровочного графика с приготовлением калибровочных разведений на основе обедненной тромбоцитами плазмы. Обьем рабочего раствора не менее 10мл. Готовый раствор в жидком виде. Количество тестов в одном наборе не менее 100. |  |

Главный врач                                                                                        Сейдуманов М.Т.

Приложение 3

К тендерной документации

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 4

К тендерной документации

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________

Приложение 5

К тендерной документации

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 6

К тендерной документации

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 7

К тендерной документации

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 7-1

К тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка_______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому

__________________________________________

(наименование и реквизиты единого дистрибьютора или организатора закупок в соответствии с пунктом 88-1 указанных Правил)

Гарантийное обязательство № __________

________________________________________________________________________«___» __________ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ____________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупке ________________________________________________________________________организованном,

(наименование единого дистрибьютора или организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

__________________________________________

(наименование и объем товаров, работ и услуг) ________________________________________

на общую сумму ______________________________________________________________ в тенге.

(прописью)

Согласно условиям закупа способом тендера с использованием двухэтапных процедур предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы__________________________________________________________________________

(наименование банка)

настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную_________________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным пунктом 107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу окончательного срока действия тендерной заявки - «___» _________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес. |
| --- | --- |

В приложение 7 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.11.12 г. № 1415 (см. стар. ред.)

Приложение 8

К тендерной документации

Форма

Типовой договор закупа

| г .Алматы | «__» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

ГКП «Городская клиническая больница № 4» на праве хозяйственного ведения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сейдуманова М.Т. действующего на оснований Устава, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем - «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров  составляет:_________________ (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги – годовое сервисное обслуживание  оборудования , закупаемых товаров, услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) 3% обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты перечисление .

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат по факту поставки товара, предоставления услуг, при предоставлении необходимых документов в течение 30 календарных дней.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) накладная на отпуск запасов на сторону, счет на оплату , счет-фактура.

16. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

17. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

18. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

19. Упаковка и маркировка товара, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать требованиям к закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской технике (ПП РК № 1729 от 30.10.2009 г.).

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение 365  дней после

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, электронного письма,  телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Срок действия Договора:  до 31 декабря 2018года.

47. Адреса и реквизиты Сторон:

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________