**Приложение №1 к протоколу итогов №2 от 25.03.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основания отклонения тендерных заявок с указанием нарушении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).** | | | | |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **По лоту или тендерная заявка в целом** | **Обоснование** | **Подробное описание причины отклонения** |
| 1 | ТОО "БионМедСервис" | Тендерная заявка | пп.21 п.81 Глава 9 | Представлена неподписанная таблица цен |
| Тендерная заявка | пп.8 п.81 Глава 9 | Непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правил |
| Тендерная заявка | пп.10 п.81 Глава 9 | Непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения |
| 2 | ТОО "Aelita FC" | Тендерная заявка | пп.20 п.81 Глава 9 | Тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации |
| Тендерная заявка | пп.7 п.81 Глава 9 | Наличие в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности |
| 3 | ТОО "Алма-Мед" | Тендерная заявка | пп.20 п.81 Глава 9 | Тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации |
| 4 | ТОО "QazMegaCom" | Тендерная заявка | пп.20 п.81 Глава 9 | Тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации |
| 5 | ТОО "Жалғасбек-Бука" | Тендерная заявка | пп.20 п.81 Глава 9 | Тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации |
| 6 | ТОО "ABMG Expert" | Лоты №6, 7, 8 и 9 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) длина иглы 2) длина канюли 3) скорость потока |
| Лоты №14, 15 и 16 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) длина трубки 2) наружный диаметр трубки |
| Лоты №38, 39 и 40 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) длина спинальной иглы |
| 7 | ТОО "Pharmprovide" | Лоты №14, 15 и 16 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) длина трубки 2) наружный диаметр трубки |
| Лот №17 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) сопротивление потоку 2) объем фильтра 3) масса фильтра 4) минимальный дыхательный объем 5) эффективное время работы фильтра |
| Лот №18 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) диаметр дыхательного контура 2) длина контура 3) эксплуатационные характеристики дополнительного шланга |
| Лот №33 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) длина катетера 2) диаметр катетера |
| Лоты №34, 35 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) эксплуатационные характеристики и размер интродьюсерной иглы |
| 8 | ТОО "ЖАНАМЕДТЕХ" | Лот №59 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) отсутствия интервалов между дренажными отверстиями 2) несоответствие размера заявленного товара, при требуемых 4,8Fr представлен размер 4,0Fr 3) не соответствие размера стилет катетера (толкатель) 4) не указаны сведения об отсутствии или наличии в составе изделия фталатов |
| Лот №60 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) отсутствия интервалов между дренажными отверстиями 2) несоответствие размера заявленного товара, при требуемых 4,8Fr представлен размер 4,0Fr 3) не соответствие размера стилет катетера (толкатель) 4) не указаны сведения об отсутствии или наличии в составе изделия фталатов |
| Лот №61 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не соответствует длина катетера 2) отсутствует в наборе игла интродьюсер 3) отсутствует в наборе зажим 4) отсутствует в наборе шприц 10мл |
| 9 | ТОО "SM Global.kz" | Лот №17 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представленная техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) минимальный дыхательный объем 2) скорость потока 3) объем фильтра |
| Лот №18 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не соответствует длина заявленного товара. Так же техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) диаметр контура 2) сопротивление контура 3) рабочее давление |
| Лот №36 | пп.12 п.81 Глава 9 | Техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) отсутствует информация, указывающая длину предмета закупа 2) длина всей системы 3) нет информации о наличии либо отсутствия зубцов канюли |
| Лот №37 | пп.12 п.81 Глава 9 | Техническая спецификация потенциального поставщика не содержит сведении о точных технических характеристиках заявленного товара в части: 1) отсутствует информация, указывающая длину предмета закупа 2) длина всей системы 3) нет информации о наличии либо отсутствия зубцов канюли |
| 10 | ТОО "САПА Мед Астана" | Лот №33 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствие в наборе изделия скальпели 2) отсутствие запорного крана 3) отсутствие в наборе изделия шовного материала 4) отсутствие в наборе изделия хирургической салфетки и марлевой салфетки |
| Лот №35 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствие в наборе изделия скальпели 2) отсутствие запорного крана 3) отсутствие в наборе изделия шовного материала 4) отсутствие в наборе изделия хирургической салфетки и марлевой салфетки |
| 11 | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | Лот №33 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствие запорного крана 2) отсутствие в наборе изделия хирургической салфетки и марлевой салфетки. Так же не представлены эксплуатационные характеристики заявленного товара в части отсутствия сведении о скорости потока |
| Лот №34 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствие запорного крана 2) отсутствие в наборе изделия хирургической салфетки и марлевой салфетки. Так же не представлены эксплуатационные характеристики заявленного товара в части отсутствия сведении о скорости потока |
| Лот №35 | пп.12 п.81 Глава 9 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствие запорного крана 2) отсутствие в наборе изделия хирургической салфетки и марлевой салфетки. Так же не представлены эксплуатационные характеристики заявленного товара в части отсутствия сведении о скорости потока |

Председатель комиссии Бейсенбеков С.З.

Член комиссии Кыдыркен Н.Ғ.

Член комиссии Кумусбекова Г.М.

Секретарь комиссии Бексултанов Н.М.