**Приложение №2 к протоколу итогов №1 от 14.02.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основания отклонения тендерных заявок с указанием нарушении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. (далее – Правила).** | | | | |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **По лоту или тендерная заявка в целом** | **Обоснование** | **Подробное описание причины отклонения** |
| 1 | ТОО "JS Consulting" | Тендерная заявка | пп.20 п.70 главы 8 | представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью |
| пп.18 п.70 главы 8 | Непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме |
| 2 | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | Лот №40, 41 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствует принадлежности в виде пластиковых фиксаторов в количестве 2 штуки |
| 3 | ТОО "Pharmprovide" | Лот №12, 13, 14, 15, 16, 17 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не указан материал исполнения медицинского изделия |
| Лот №21 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не указана характеристика трубки в части конфигурации 2) количество трубок в комплекте изделия 3) материал исполнения изделия 4) тип соединения углового адаптера |
| Лот №22 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) отсутствует сведения о длине и диаметре трубки 2) не указана характеристика трубки в части конфигурации 3) отсутствует сведения о размере разъема адаптера 4) не указано количество портов 5) не указан тип соединения коннектора |
| Лот №24 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не указан материал исполнения медицинского изделия |
| Лот №44 | пп.8 п.70 главы 8 | Непредставления технической спецификации по лоту |
| 4 | TOO "ABMG Expert" | Лот №4, 5, 6, 7 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины катетера, длины иглы и скорости потока |
| Лот №10 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины удлинителя |
| Лот №12, 13, 14, 15, 16 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины и наружного диаметра трубки |
| 5 | ТОО "MedIntelCompany" | Лот №13 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины трубки |
| 6 | ТОО "Сфера - ПВЛ" | Лот №73, 74 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно: 1) не соответствие условного размера нити 2) не указан предел прочности на разрыв 3) размер пор 4) не указана форма изделия |
| 7 | ТОО "ФАРМАКС- 2" | Лот №75, 76, 77, 79 | пп.12 п.70 главы 8 | Непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, предусмотренным главой 4, а именно: не соответствует технической характеристике тип воздуховода. Согласно регистрационному удостоверению не установлен тип I-GEL |
| 8 | ТОО "Гелика" | Лот №10 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины удлинителя |
| 9 | ТОО "Новомед КЗ" | Тендерная заявка | пп.20 п.70 главы 8 | Представление тендерной заявки не скрепленной подписью |
| 10 | ТОО "БЕРЕКЕМЕД" | Тендерная заявка | пп.20 п.70 главы 8 | Представление тендерной заявки, технической спецификации, ценового предложения не скрепленной подписью (использовано средство факсимильного копирования подписи) |
| 11 | ТОО "MSKMED" | Тендерная заявка | пп.1 п.70 главы 8 | Непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правил |
| 12 | ТОО "ВИТЕНА" | Тендерная заявка | пп.6 п.70 главы 8 | Непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика» |
| 13 | ТОО "Мерусар и К" | Лот №20 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части эффективности фильтрации |
| Лот №21 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части: 1) длины трубки 2) объем дыхательного мешка |
| Лот 22 | пп.9 п.70 главы 8 | Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации, а именно не указание точных технических характеристик заявленных медицинских изделий в части длины усиленной гладкоствольной трубки |

Председатель комиссии Бейсенбеков С.З.

Член комиссии Кыдыркен Н.Ғ.

Член комиссии Кумусбекова Г.М.

Секретарь комиссии Бексултанов Н.М.