**Приложение №2 к протоколу итогов №3 от 31.03.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основания отклонения тендерных заявок с указанием нарушении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375. (далее – Правила).** | | | | |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **По лоту или тендерная заявка в целом** | **Обоснование** | **Подробное описание причины отклонения** |
| 1 | ТОО Pharmprovide | Лот №351 | Подпункт 9 пункта 70 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: 1) не указана точная длина катетера и диаметр 2) регистрационное удостоверение РК-МИ (ИМН)-№018609 не подтверждает наличие комплектующих входящий в состав центрального венозного катетера таких как: 1) проводник нитилоновый с толкателем 2) скальпель 3) сосудистый дилататор 4) запорный кран 5) шовный материал 6) салфетка хирургическая 7) салфетка марлевая |
| Лот №352 | Подпункт 9 пункта 70 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: 1) не указана точная длина катетера и диаметр 2) не указана точная скорость проксимального и дистального потока 3) регистрационное удостоверение РК-МИ (ИМН)-№018609 не подтверждает наличие комплектующих входящий в состав центрального венозного катетера таких как: 1) проводник нитилоновый с толкателем 2) скальпель 3) сосудистый дилататор 4) запорный кран 5) шовный материал 6) салфетка хирургическая 7) салфетка марлевая |
| Лот №353 | Подпункт 9 пункта 70 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: 1) не указана точная длина катетера и диаметр 2) не указана точная скорость проксимального, медиального и дистального потока 3) регистрационное удостоверение РК-МИ (ИМН)-№018609 не подтверждает наличие комплектующих входящий в состав центрального венозного катетера таких как: 1) проводник нитилоновый с толкателем 2) скальпель 3) сосудистый дилататор 4) запорный кран 5) шовный материал 6) салфетка хирургическая 7) салфетка марлевая |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бейсенбеков С.З |  | председатель комиссии |
| Смагулов А.М. |  | заместитель председателя комиссии |
| Аубакиров М.Г. |  | член комиссии |
| Жумагулов М.О. |  | член комиссии |
| Тусупов Д.М. |  | член комиссии |
| Бексултанов Н.М. |  | секретарь комиссии |